| Comune di Paternò |
| --- |
| Provincia |
| Catania |
|  | COMPUTO METRICO ESTIMATIVO |
| OGGETTO | LAVORI DI ADEGUAMENTO E COMPLETAMENTO DELLE DOTAZIONI INFRASTRUTTURALI NEL PARCO URBANO “GIOVANNI XXIII” NEL COMUNE DI PATERNÒ |
| COMMITTENTE | Comune di Paternò |
|  |  | IL PROGETTISTA |

|  | Pag.1 |
| --- | --- |
| N° | N.E.P. | D E S C R I Z I O N E | Quantita' | Prezzo Unit. | Importo |
|  |  | Opere edili e di pavimentazione |  |  |  |
| 1 | 27 | 15.1.5 |  |  |  |
|  |  | Fornitura e collocazione di lavabo a colonna in porcellana vetrificata delle dimensioni di 65x50 cm circa con troppo pieno, corredato di gruppo miscelatore per acqua calda e fredda, di sifone completo di |  |  |  |
|  |  |  | Locale servizi |  |  |  |
|  |  |  | 2 | 2,000 |  |  |
|  |  |  | SOMMANO cad = | 2,000 | 314,50 | 629,00 |
| 2 | 7 | 6.1.5.2 |  |  |  |
|  |  | Conglomerato bituminoso chiuso per strato di usura di pavimentazioni stradali in ambito extraurbano (strade di categoria A, B, C, D e F extraurbana del CdS), in ambito urbano (strade di categoria E e F |  |  |  |
|  |  |  | Pavimentazione percorsi pedonali |  |  |  |
|  |  |  | ml |  |  |  |
|  |  |  | (200.00+70.00+156.00+34.50+57.00+13.00+175.00+45.00)*4 |  |  |  |
|  |  |  | .00*3 cm | 9.006,000 |  |  |
|  |  |  | SOMMANO m² = | 9.006,000 | 2,07 | 18.642,42 |
| 3 | 26 | 15.1.1 |  |  |  |
|  |  | Fornitura e collocazione di buttatoio in fire-clay delle dimensioni di 40x40 cm, poggiato su muratura di mattoni, completo di tappo e catenella, apparecchiatura di erogazione costituita da rubinetto in |  |  |  |
|  |  |  | Locale servizi |  |  |  |
|  |  |  | 1 | 1,000 |  |  |
|  |  |  | SOMMANO cad = | 1,000 | 215,50 | 215,50 |
| 4 | 28 | 15.1.8 |  |  |  |
|  |  | Fornitura e collocazione di vaso igienico in porcellana vetrificata a pianta ovale delle dimensioni di 55x35 cm circa del tipo a cacciata con sifone incorporato, completo di sedile in bachelite con coperchio, |  |  |  |
|  |  |  | Locale servizi |  |  |  |
|  |  |  | 2 | 2,000 |  |  |
|  |  |  | SOMMANO cad = | 2,000 | 243,30 | 486,60 |
| 5 | 12 | 8.3.9 |  |  |  |
|  |  | Fornitura e collocazione di porte interne ad una o due partite, del tipo tamburato, con spessore finito di 45 ÷ 50 mm, rivestite in laminato plastico di colore a scelta della D.L. da ambo gli aspetti, con bordure |  |  |  |
|  |  |  | Locale servizi |  |  |  |
|  |  |  | 7*(0.85*2.20) | 13,090 |  |  |
|  |  |  | SOMMANO m² = | 13,090 | 264,10 | 3.457,07 |
| 6 | 25 | 14.5.1.1 |  |  |  |
|  |  | Fornitura e posa in opera di plafoniera compatta stagna IP65, per fissaggio a soffitto o parete, realizzata con corpo e diffusore in policarbonato infrangibili ed autoestinguenti, stabilizzati ai raggi UV, |  |  |  |
|  |  |  | Locale servizi |  |  |  |
|  |  |  | 9 | 9,000 |  |  |
|  |  |  | SOMMANO cad = | 9,000 | 48,00 | 432,00 |
| 7 | 14 | 11.1.1 |  |  |  |
|  |  | Tinteggiatura per interni con pittura lavabile di resina vinilacrilica emulsionabile (idropittura), con elevato potere coprente. Data in opera su superfici orizzontali o verticali, rette o curve, applicata a pennello o |  |  |  |
|  |  |  | Locale servizi |  |  |  |
|  |  |  | Pareti |  |  |  |
|  |  |  | (2*(1.85+2.00)+2*(1.20+1.85)*2+2*(1.80+1.85)+2*(1.55+1.8 |  |  |  |
|  |  | A RIPORTARE |  |  | 23.862,59 |

|  | Pag.2 |
| --- | --- |
| N° | N.E.P. | D E S C R I Z I O N E | Quantita' | Prezzo Unit. | Importo |
|  |  | RIPORTO |  |  | 23.862,59 |
|  |  |  | 5)*2+2*(3.20+1.65)+2*(1.80+1.65)+2*(4.60+1.65))*0.70 | 48,930 |  |  |
|  |  |  | a detrarre |  |  |  |
|  |  |  | -9*0.85*0.70 | -5,355 |  |  |
|  |  |  | Soffitto |  |  |  |
|  |  |  | 9.80*3.60 | 35,280 |  |  |
|  |  |  | SOMMANO m² = | 78,855 | 5,48 | 432,13 |
| 8 | 4 | 3.1.2.1 |  |  |  |
|  |  | Conglomerato cementizio per strutture in cemento armato in ambiente secco classe d'esposizione X0 (UNI 11104), in ambiente umido senza gelo classe d'esposizione XC1, XC2 (UNI 11104); classe di |  |  |  |
|  |  |  | Locale servizi |  |  |  |
|  |  |  | Scivola per handicappati |  |  |  |
|  |  |  | 0.90*1.50*0.30+0.90*4.00*0.15 | 0,945 |  |  |
|  |  |  | SOMMANO m³ = | 0,945 | 147,20 | 139,10 |
| 9 | 6 | 3.2.4 |  |  |  |
|  |  | Fornitura e collocazione di rete d'acciaio elettrosaldata a fili nervati ad aderenza migliorata Classi B450 C o B450 A controllato in stabilimento, con diametro non superiore a 8 mm, di caratteristiche |  |  |  |
|  |  |  | Locale servizi |  |  |  |
|  |  |  | Scivola handicappati |  |  |  |
|  |  |  | Si prescrive rete acciaio D=10 mm 20"x20" |  |  |  |
|  |  |  | (0.90*1.50+0.90*4.00)*6.40 Kg/mq | 31,680 |  |  |
|  |  |  | SOMMANO kg = | 31,680 | 2,04 | 64,63 |
| 10 | 5 | 3.2.3 |  |  |  |
|  |  | Casseforme per getti di conglomerati semplici o armati, di qualsiasi forma e dimensione, escluse le strutture intelaiate in cemento armato e le strutture speciali, realizzate con legname o con pannelli di lamiera |  |  |  |
|  |  |  | Locale servizi |  |  |  |
|  |  |  | Scivola per handicappati |  |  |  |
|  |  |  | (0.90+5.50)*0.30 | 1,920 |  |  |
|  |  |  | SOMMANO m² = | 1,920 | 19,70 | 37,82 |
| 11 | 13 | 10.5 |  |  |  |
|  |  | Fornitura e collocazione di lastra di pietra lavica segata dello spessore finito di 3 cm con superficie e coste "a vista", bocciardata a punta fine, posta in opera con malta bastarda su superfici orizzontali o verticali. |  |  |  |
|  |  |  | Locale servizi |  |  |  |
|  |  |  | Marciapiedi esterno e scivola |  |  |  |
|  |  |  | 10.40*1.00+2*(5.90*0.60)+10.40*0.60+0.90*5.50 | 28,670 |  |  |
|  |  |  | SOMMANO m² = | 28,670 | 104,50 | 2.996,02 |
| 12 | 17 | 12.1.6 |  |  |  |
|  |  | Fornitura e posa in opera di impermeabilizzazione con membrana composita costituita da: - strato superiore autoprotetto con scaglie di ardesia di qualsiasi colore, |  |  |  |
|  |  |  | Locale servizi |  |  |  |
|  |  |  | Copertura |  |  |  |
|  |  |  | 12.00*5.40 | 64,800 |  |  |
|  |  |  | SOMMANO m² = | 64,800 | 20,30 | 1.315,44 |
| 13 | 16 | 11.4.2 |  |  |  |
|  |  | Tinteggiatura per esterni con pittura traspirante, a base di silicato di potassio stabilizzato, naturale, atossica, antimuffa ed anticondensa, certificata ecobiocompatibile, idonea anche negli interventi bioedili e |  |  |  |
|  |  |  | Corpo servizi |  |  |  |
|  |  |  | Pittura facciata esterna |  |  |  |
|  |  |  | 2*(10.40+4.20)*2.90+(0.75+0.20)*(2*12.00+2*5.40) | 117,740 |  |  |
|  |  |  | Locale custode |  |  |  |
|  |  | A RIPORTARE | 117,740 |  | 28.847,73 |

|  | Pag.3 |
| --- | --- |
| N° | N.E.P. | D E S C R I Z I O N E | Quantita' | Prezzo Unit. | Importo |
|  |  | RIPORTO | 117,740 |  | 28.847,73 |
|  |  |  | (4.00+2.40)*2*2.40 | 30,720 |  |  |
|  |  |  | Locale pozzo |  |  |  |
|  |  |  | (4.15+2.50)*2*2.20 | 29,260 |  |  |
|  |  |  | SOMMANO m² = | 177,720 | 12,20 | 2.168,18 |
| 14 | 10 | 7.1.2 |  |  |  |
|  |  | Fornitura di opere in ferro in profilati pieni di qualsiasi tipo e dimensione o lamiere, composti a semplice disegno geometrico, completi di ogni accessorio, cerniere, zanche ecc. e comprese le |  |  |  |
|  |  |  | Locale servizi |  |  |  |
|  |  |  | Lamiere protezione porte esterne |  |  |  |
|  |  |  | 2*0.70*0.90*Kg 23.55 | 29,673 |  |  |
|  |  |  | SOMMANO kg = | 29,673 | 3,09 | 91,69 |
| 15 | 11 | 7.1.3 |  |  |  |
|  |  | Posa in opera di opere in ferro di cui agli artt. 7.1.1 e 7.1.2 per cancelli, ringhiere, parapetti, serramenti, mensole, zanche, cravatte ed opere similari, a qualsiasi altezza o profondità comprese opere |  |  |  |
|  |  |  | Locale servizi |  |  |  |
|  |  |  | Lamiere porte esterne |  |  |  |
|  |  |  | 29.67 | 29,670 |  |  |
|  |  |  | Cancelli e ringhiere area per i cani |  |  |  |
|  |  |  | 2*(2.00+1.00)*30 Kg al mq | 180,000 |  |  |
|  |  |  | Ringhiera scivola handicappati locale servizi |  |  |  |
|  |  |  | 30*(0.90+1.50+4.00)*1.00 | 192,000 |  |  |
|  |  |  | SOMMANO kg = | 401,670 | 2,59 | 1.040,33 |
| 16 | 15 | 11.2.1 |  |  |  |
|  |  | Tinteggiatura per esterni con pittura a base di silicati di potassio, di elevata permeabilità al vapore acqueo e resistenza agli agenti atmosferici, a superficie opaca. Data in opera su superfici orizzontali o |  |  |  |
|  |  |  | Corpo servizi |  |  |  |
|  |  |  | Porte esterne |  |  |  |
|  |  |  | 2*1.00*2.40 | 4,800 |  |  |
|  |  |  | Ringhiere area per i cani |  |  |  |
|  |  |  | 1.00*(7.50+54.00+12.50) | 74,000 |  |  |
|  |  |  | SOMMANO m² = | 78,800 | 11,10 | 874,68 |
| 17 | 47 | 21.3.1.1 |  |  |  |
|  |  | Risanamento di strutture intelaiate in cemento armato per ricostituzione della malta copri ferro con conservazione della sezione originaria mediante: asportazione della parte degradata del |  |  |  |
|  |  |  | Locale pozzo |  |  |  |
|  |  |  | mq 2.00 | 2,000 |  |  |
|  |  |  | SOMMANO m² = | 2,000 | 103,90 | 207,80 |
| 18 | 9 | 7.1.1 |  |  |  |
|  |  | Fornitura di opere in ferro in profilati scatolari di qualsiasi sezione e forma, composti a semplice disegno geometrico, completi di ogni accessorio, cerniere, zanche, ecc. comprese le saldature e relative |  |  |  |
|  |  |  | Cancelli e ringhiere area per i cani |  |  |  |
|  |  |  | 2*(2.00+1.00)*1.00*30 | 180,000 |  |  |
|  |  |  | Ringhiera scivola handicappati locale servizi |  |  |  |
|  |  |  | (0.90+1.50+4.00)*1.00*30 | 192,000 |  |  |
|  |  |  | SOMMANO kg = | 372,000 | 3,47 | 1.290,84 |
|  |  |  | 1) Totale Opere edili e di pavimentazione |  |  | 34.521,25 |
|  |  | A RIPORTARE |  |  | 34.521,25 |

|  | Pag.4 |
| --- | --- |
| N° | N.E.P. | D E S C R I Z I O N E | Quantita' | Prezzo Unit. | Importo |
|  |  | RIPORTO |  |  | 34.521,25 |
|  |  | Impianto illuminazione esterna |  |  |  |
| 19 | 29 | 18.1.1.1 |  |  |  |
|  |  | Scavo a sezione obbligata per blocco di fondazioni pali, eseguito con mezzo meccanico, compresa la configurazione dello scavo, fino alla profondità di 2,00 m dal piano di sbancamento o, in mancanza di |  |  |  |
|  |  |  | Blocchi di fondazione pali |  |  |  |
|  |  |  | 0.70*0.70*0.70*30 | 10,290 |  |  |
|  |  |  | Pozzetti |  |  |  |
|  |  |  | 0.50*0.50*0.50*34 | 4,250 |  |  |
|  |  |  | SOMMANO m³ = | 14,540 | 56,30 | 818,60 |
| 20 | 31 | 18.1.2 |  |  |  |
|  |  | Conglomerato cementizio per formazione di blocco di fondazione per pali, a prestazione garantita, con classe di resistenza non inferiore a C16/20; compreso l'onere delle casseforme per la sagomatura del |  |  |  |
|  |  |  | Blocchi di fondazione pali |  |  |  |
|  |  |  | 0.60*0.60*0.60*30 | 6,480 |  |  |
|  |  |  | SOMMANO m³ = | 6,480 | 142,10 | 920,81 |
| 21 | 32 | 18.1.3.1 |  |  |  |
|  |  | Formazione di pozzetto per marciapiedi in conglomerato cementizio a prestazione garantita, con classe di resistenza non inferiore a C16/20, spessore pareti 15 cm, escluso lo scavo a sezione obbligata da |  |  |  |
|  |  |  | 34 | 34,000 |  |  |
|  |  |  | SOMMANO cad = | 34,000 | 123,30 | 4.192,20 |
| 22 | 33 | 18.2.2.2 |  |  |  |
|  |  | Fornitura e posa in opera in blocco di fondazione già predisposto e compensato a parte di palo tronco conico a stelo dritto, ricavato mediante procedimento di laminazione a caldo, da tubo in acciaio |  |  |  |
|  |  |  | Pali H= 5.20 |  |  |  |
|  |  |  | 30 | 30,000 |  |  |
|  |  |  | SOMMANO cad = | 30,000 | 318,40 | 9.552,00 |
| 23 | 48 | AN.01 |  |  |  |
|  |  | Fornitura e posa in opera di corpo illuminante su sommità di palo già esistente o da compensarsi a parte mod. VISTA della ditta DISANO con cablaggio per lampada JM 150W completo di lampada, ottica |  |  |  |
|  |  |  | 30 | 30,000 |  |  |
|  |  |  | SOMMANO cad = | 30,000 | 875,31 | 26.259,30 |
| 24 | 49 | AN.02 |  |  |  |
|  |  | Fornitura e posa in opera di torretta a scomparsa per punti di fornitura energia elettrica di caratteristiche non inferiori al modello GASPO 254 della ditta FADINI, compreso l'onere dello scavo a sezione obbligata |  |  |  |
|  |  |  | 1 | 1,000 |  |  |
|  |  |  | SOMMANO cad = | 1,000 | 1.674,83 | 1.674,83 |
| 25 | 35 | 18.5.2.3 |  |  |  |
|  |  | Fornitura e collocazione di conduttori in rame isolato con elastomero sintetico etilempropilenico sotto guaina di PVC, marchio CE e di qualità IMQ o equivalente tipo unipolare FG7(O)R 0,6/1 kV in opera |  |  |  |
|  |  |  | Conduttori per pali e locale motori |  |  |  |
|  |  |  | 4*(19.30+15.60+91.00+5.00+23.00+18.50+17.00+9.00+53.60 |  |  |  |
|  |  |  | +7.50+7.20+7.30+138.00+63.50+80.00+18.20+27.20+9.00+5 |  |  |  |
|  |  |  | 1.50+16.35+9.50+13.50) | 2.803,000 |  |  |
|  |  |  | SOMMANO m = | 2.803,000 | 2,19 | 6.138,57 |
|  |  | A RIPORTARE |  |  | 84.077,56 |

|  | Pag.5 |
| --- | --- |
| N° | N.E.P. | D E S C R I Z I O N E | Quantita' | Prezzo Unit. | Importo |
|  |  | RIPORTO |  |  | 84.077,56 |
| 26 | 36 | 18.5.2.5 |  |  |  |
|  |  | Fornitura e collocazione di conduttori in rame isolato con elastomero sintetico etilempropilenico sotto guaina di PVC, marchio CE e di qualità IMQ o equivalente tipo unipolare FG7(O)R 0,6/1 kV in opera |  |  |  |
|  |  |  | Conduttori D= 10 mmq per utenza torretta a scomparsa |  |  |  |
|  |  |  | 32.00*4 | 128,000 |  |  |
|  |  |  | SOMMANO m = | 128,000 | 3,31 | 423,68 |
| 27 | 37 | 18.5.2.7 |  |  |  |
|  |  | Fornitura e collocazione di conduttori in rame isolato con elastomero sintetico etilempropilenico sotto guaina di PVC, marchio CE e di qualità IMQ o equivalente tipo unipolare FG7(O)R 0,6/1 kV in opera |  |  |  |
|  |  |  | Cavi montante per fornitura ENEL |  |  |  |
|  |  |  | 35.00*4 | 140,000 |  |  |
|  |  |  | SOMMANO m = | 140,000 | 5,99 | 838,60 |
| 28 | 38 | 18.5.4.2 |  |  |  |
|  |  | Fornitura e collocazione di conduttori in rame isolato con elastomero sintetico etilempropilenico sotto guaina in PVC, marchio CE e di qualità IMQ o equivalente, tipo bipolare FG7(O)R 0,6/1 kV in opera |  |  |  |
|  |  |  | Cavo 2x2.5 mmq per locale servizi e locale custode | 5,000 |  |  |
|  |  |  | 15.60+91.70+6.50+7.50+7.20+7.30 | 135,800 |  |  |
|  |  |  | SOMMANO m = | 140,800 | 3,09 | 435,07 |
| 29 | 39 | 18.6.3.2 |  |  |  |
|  |  | Fornitura e collocazione di montante in tubo di acciaio per protezione cavi, completo di armille, fissato a muro con malta cementizia, compreso ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta |  |  |  |
|  |  |  | Montante per fornitura ENEL |  |  |  |
|  |  |  | 2 | 2,000 |  |  |
|  |  |  | SOMMANO cad = | 2,000 | 53,50 | 107,00 |
| 30 | 40 | 18.7.1.1 |  |  |  |
|  |  | Esecuzione di giunzione dritta, con il metodo a resina colata, su cavi interrati unipolari tipo FG7R 0,6/1 kV di sezione 1×4 mm2 + 1×50 mm2 (stesse sezioni per i cavi derivati); compresi stampo preformato, |  |  |  |
|  |  |  | 60 | 60,000 |  |  |
|  |  |  | SOMMANO cad = | 60,000 | 38,70 | 2.322,00 |
| 31 | 41 | 18.7.5 |  |  |  |
|  |  | Messa a terra per pali e montanti compresa fornitura e collocazione di dispersore a picchetto di lunghezza ³ a 1,50 m, di capicorda, di conduttore di collegamento, di sezione e lunghezza adeguata e |  |  |  |
|  |  |  | 30 | 30,000 |  |  |
|  |  |  | SOMMANO cad = | 30,000 | 45,20 | 1.356,00 |
| 32 | 42 | 18.7.6 |  |  |  |
|  |  | Fornitura e posa in opera di dispersore di terra in corda di rame di sez.35 mm2 (diametro elementare 1,8 mm); in opera entro scavo già predisposto per la posa dei cavidotti, in intimo contatto con il terreno; |  |  |  |
|  |  |  | 780.00 | 780,000 |  |  |
|  |  |  | SOMMANO m = | 780,000 | 6,16 | 4.804,80 |
| 33 | 43 | 18.7.8 |  |  |  |
|  |  | Fornitura e collocazione di cassetta di derivazione da palo tipo SMW di forma ellittica di lega di alluminio pressofuso, completa di morsetteria di classe di protezione 2a per fissaggio da incasso a palo, |  |  |  |
|  |  |  | 30 | 30,000 |  |  |
|  |  |  | SOMMANO cad = | 30,000 | 35,80 | 1.074,00 |
|  |  | A RIPORTARE |  |  | 95.438,71 |

|  | Pag.6 |
| --- | --- |
| N° | N.E.P. | D E S C R I Z I O N E | Quantita' | Prezzo Unit. | Importo |
|  |  | RIPORTO |  |  | 95.438,71 |
| 34 | 44 | 18.8.2.2 |  |  |  |
|  |  | Fornitura e posa in opera entro scavo di cavidotto con marchio IMQ e CE costituito da tubo a doppia parete corrugato esternamente, liscia internamente, in polietilene tipo medio, con resistenza allo |  |  |  |
|  |  |  | 750.00 | 750,000 |  |  |
|  |  |  | SOMMANO m = | 750,000 | 4,22 | 3.165,00 |
| 35 | 45 | 18.8.2.3 |  |  |  |
|  |  | Fornitura e posa in opera entro scavo di cavidotto con marchio IMQ e CE costituito da tubo a doppia parete corrugato esternamente, liscia internamente, in polietilene tipo medio, con resistenza allo |  |  |  |
|  |  |  | 30 | 30,000 |  |  |
|  |  |  | SOMMANO m = | 30,000 | 4,88 | 146,40 |
| 36 | 46 | 18.9.1.1 |  |  |  |
|  |  | Quadro integrato di comando e regolazione per impianti I.P. 380/220V comprendente: controllore elettronico di potenza per regolazione di tensione mediante trasformatori e autotrasformatori variabili con |  |  |  |
|  |  |  | 1 | 1,000 |  |  |
|  |  |  | SOMMANO cad = | 1,000 | 12.887,00 | 12.887,00 |
| 37 | 19 | 14.4.2.2 |  |  |  |
|  |  | Quadro elettrico da parete in materiale isolante, conforme alla norma CEI 23-51, grado di protezione IP55, completo di portello trasparente/fumè, guide DIN, pannelli ciechi e forati, copri foro, barra |  |  |  |
|  |  |  | 1 | 1,000 |  |  |
|  |  |  | SOMMANO cad = | 1,000 | 58,80 | 58,80 |
| 38 | 20 | 14.4.2.5 |  |  |  |
|  |  | Quadro elettrico da parete in materiale isolante, conforme alla norma CEI 23-51, grado di protezione IP55, completo di portello trasparente/fumè, guide DIN, pannelli ciechi e forati, copri foro, barra |  |  |  |
|  |  |  | 1 | 1,000 |  |  |
|  |  |  | SOMMANO cad = | 1,000 | 107,20 | 107,20 |
| 39 | 21 | 14.4.5.5 |  |  |  |
|  |  | Interruttore automatico magnetotermico, potere di interruzione pari a 10 kA, curva C, idoneo all'installazione su guida DIN, conforme alla norma CEI EN 60898, marchio IMQ, in opera all'interno di quadro |  |  |  |
|  |  |  | 1 | 1,000 |  |  |
|  |  |  | SOMMANO cad = | 1,000 | 172,90 | 172,90 |
| 40 | 24 | 14.4.6.5 |  |  |  |
|  |  | Interruttore automatico magnetotermico differenziale, potere di interruzione pari a 4,5 kA, curva C, Id= 0,030 A, istantaneo, classe AC, idoneo all'installazione su guida DIN, conforme alla norma CEI |  |  |  |
|  |  |  | 1 | 1,000 |  |  |
|  |  |  | SOMMANO cad = | 1,000 | 238,80 | 238,80 |
| 41 | 22 | 14.4.6.1 |  |  |  |
|  |  | Interruttore automatico magnetotermico differenziale, potere di interruzione pari a 4,5 kA, curva C, Id= 0,030 A, istantaneo, classe AC, idoneo all'installazione su guida DIN, conforme alla norma CEI |  |  |  |
|  |  |  | 1 | 1,000 |  |  |
|  |  |  | SOMMANO cad = | 1,000 | 87,30 | 87,30 |
| 42 | 23 | 14.4.6.4 |  |  |  |
|  |  | Interruttore automatico magnetotermico differenziale, potere di interruzione pari a 4,5 kA, curva C, Id= 0,030 A, istantaneo, classe AC, idoneo all'installazione su guida DIN, conforme alla norma CEI |  |  |  |
|  |  |  | Locale pompe |  |  |  |
|  |  | A RIPORTARE |  |  | 112.302,11 |

|  | Pag.7 |
| --- | --- |
| N° | N.E.P. | D E S C R I Z I O N E | Quantita' | Prezzo Unit. | Importo |
|  |  | RIPORTO |  |  | 112.302,11 |
|  |  |  | 4x10 mmq |  |  |  |
|  |  |  | 1 | 1,000 |  |  |
|  |  |  | Utenza torretta a scomparsa |  |  |  |
|  |  |  | 4x32 mmq |  |  |  |
|  |  |  | 1 | 1,000 |  |  |
|  |  |  | SOMMANO cad = | 2,000 | 189,10 | 378,20 |
| 43 | 8 | 6.4.2.1 |  |  |  |
|  |  | Fornitura e posa in opera di telaio e chiusino in ghisa a grafite sferoidale, conforme alle norme UNI EN 124 e recante la marcatura prevista dalla citata norma carico di rottura, marchiata a rilievo con: |  |  |  |
|  |  |  | 34 x 20 Kg | 680,000 |  |  |
|  |  |  | SOMMANO kg = | 680,000 | 3,96 | 2.692,80 |
| 44 | 1 | 1.1.6.2 |  |  |  |
|  |  | Scavo a sezione obbligata, per qualsiasi finalità, per lavori da eseguirsi in ambito urbano, eseguito con mezzo meccanico fino alla profondità di 2,00 m dal piano di sbancamento o, in mancanza di questo dall'orlo |  |  |  |
|  |  |  | Scavo per tubazioni |  |  |  |
|  |  |  | 0.60*0.60*760.00 | 273,600 |  |  |
|  |  |  | SOMMANO m³ = | 273,600 | 16,60 | 4.541,76 |
| 45 | 2 | 1.2.3 |  |  |  |
|  |  | Compenso per rinterro o ricolmo degli scavi di cui agli artt. 1.1.5, 1.1.6, 1.1.7 e 1.1.8 con materiali idonei provenienti dagli scavi, accatastati al bordo del cavo, compresi spianamenti, costipazione a |  |  |  |
|  |  |  | 0.60*0.30*760.00 | 136,800 |  |  |
|  |  |  | SOMMANO m³ = | 136,800 | 3,10 | 424,08 |
| 46 | 3 | 1.2.4.2 |  |  |  |
|  |  | Trasporto di materie, provenienti da scavi - demolizioni, a rifiuto alle discariche del Comune in cui si eseguono i lavori o alla discarica del comprensorio di cui fa parte il Comune medesimo, autorizzate al |  |  |  |
|  |  |  | 0.60*0.20*760.00x 20 Km | 1.824,000 |  |  |
|  |  |  | SOMMANO m³ = | 1.824,000 | 0,63 | 1.149,12 |
| 47 | 18 | 13.8 |  |  |  |
|  |  | Formazione del letto di posa, rinfianco e ricoprimento delle tubazioni di qualsiasi genere e diametro, con materiale permeabile arido (sabbia o pietrisco minuto), proveniente da cava, con elementi di pezzatura |  |  |  |
|  |  |  | 0.60*0.20*760.00 | 91,200 |  |  |
|  |  |  | SOMMANO m³ = | 91,200 | 22,30 | 2.033,76 |
| 48 | 50 | AN.03 |  |  |  |
|  |  | Rimozione e recupero dei conduttori elettrici esistenti compreso l'onere del trasporto a deposito indicato dalla D.LL. e compreso ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. |  |  |  |
|  |  |  | 500.00 | 500,000 |  |  |
|  |  |  | SOMMANO m = | 500,000 | 3,01 | 1.505,00 |
| 49 | 51 | AN.04 |  |  |  |
|  |  | Rimozione e recupero di chiusini in ghisa e telai dei pozzetti elettrici esistenti compreso l'onere del trasporto a deposito indicato dalla D.LL.e compreso ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a |  |  |  |
|  |  |  | 24 | 24,000 |  |  |
|  |  |  | SOMMANO cad = | 24,000 | 43,85 | 1.052,40 |
| 50 | 52 | AN.05 |  |  |  |
|  |  | Rimozione e recupero di pali elettrici esistenti compreso l'onere dello smontaggio e recupero dei bracci e dei corpi illuminanti e compreso l'onere del trasporto a deposito indicato dalla D.LL. e compresa altresì |  |  |  |
|  |  | A RIPORTARE |  |  | 126.079,23 |

|  | Pag.8 |
| --- | --- |
| N° | N.E.P. | D E S C R I Z I O N E | Quantita' | Prezzo Unit. | Importo |
|  |  | RIPORTO |  |  | 126.079,23 |
|  |  |  | 24 | 24,000 |  |  |
|  |  |  | SOMMANO cad = | 24,000 | 171,39 | 4.113,36 |
|  |  |  | 2) Totale Impianto illuminazione esterna |  |  | 95.671,34 |
|  |  | A RIPORTARE |  |  | 130.192,59 |

|  | Pag.9 |
| --- | --- |
| N° | N.E.P. | D E S C R I Z I O N E | Quantita' | Prezzo Unit. | Importo |
|  |  | RIPORTO |  |  | 130.192,59 |
|  |  | Impianto fotovoltaico |  |  |  |
| 51 | 53 | AN.06 |  |  |  |
|  |  | Fornitura e posa in opera di Modulo fotovoltaico in Silicio poicristallino in grado di generare una potenza complessiva di picco pari a 230 Wp, con tolleranza +5. Il modulo fotovoltaico è |  |  |  |
|  |  |  | 12 | 12,000 |  |  |
|  |  |  | SOMMANO cad = | 12,000 | 309,38 | 3.712,56 |
| 52 | 54 | AN.07 |  |  |  |
|  |  | Fornitura e posa in opera di inverter di caratteristiche non inferiori al power-one-aurora uno PVI 3-0 TL-OUTDd, con dispositivo MPPT, uscita trifase , controllo digitale, display per il controllo delle |  |  |  |
|  |  |  | 1 | 1,000 |  |  |
|  |  |  | SOMMANO cad = | 1,000 | 1.678,75 | 1.678,75 |
| 53 | 55 | AN.08 |  |  |  |
|  |  | Fornitura e posa in opera di staffe di fissaggio per tetti piani compreso due supporti triangolari regolabili a 30-35-40 gradi, lungo 2,75 metri, per cui supporta sino a 4 moduli.Include due sbarre i morsetti |  |  |  |
|  |  |  | 3 | 3,000 |  |  |
|  |  |  | SOMMANO cad = | 3,000 | 142,51 | 427,53 |
| 54 | 56 | AN.09 |  |  |  |
|  |  | Fornitura e posa in opera di quadro di campo costituito da cassetta in materiale isolante IP 65, composto da un settore diodi di blocco, caratteristiche: 10 A modello ej-pvbox1 della ditta joule, scaricatore |  |  |  |
|  |  |  | 1 | 1,000 |  |  |
|  |  |  | SOMMANO cad = | 1,000 | 1.184,06 | 1.184,06 |
| 55 | 45 | 18.8.2.3 |  |  |  |
|  |  | Fornitura e posa in opera entro scavo di cavidotto con marchio IMQ e CE costituito da tubo a doppia parete corrugato esternamente, liscia internamente, in polietilene tipo medio, con resistenza allo |  |  |  |
|  |  |  | 145.50 | 145,500 |  |  |
|  |  |  | SOMMANO m = | 145,500 | 4,88 | 710,04 |
| 56 | 35 | 18.5.2.3 |  |  |  |
|  |  | Fornitura e collocazione di conduttori in rame isolato con elastomero sintetico etilempropilenico sotto guaina di PVC, marchio CE e di qualità IMQ o equivalente tipo unipolare FG7(O)R 0,6/1 kV in opera |  |  |  |
|  |  |  | Conduttori da 4 mmq |  |  |  |
|  |  |  | 170.00*4 | 680,000 |  |  |
|  |  |  | SOMMANO m = | 680,000 | 2,19 | 1.489,20 |
| 57 | 23 | 14.4.6.4 |  |  |  |
|  |  | Interruttore automatico magnetotermico differenziale, potere di interruzione pari a 4,5 kA, curva C, Id= 0,030 A, istantaneo, classe AC, idoneo all'installazione su guida DIN, conforme alla norma CEI |  |  |  |
|  |  |  | Interuttore differenziale da 4x10A |  |  |  |
|  |  |  | 1 | 1,000 |  |  |
|  |  |  | SOMMANO cad = | 1,000 | 189,10 | 189,10 |
|  |  |  | 3) Totale Impianto fotovoltaico |  |  | 9.391,24 |
|  |  | A RIPORTARE |  |  | 139.583,83 |

|  | Pag.10 |
| --- | --- |
| N° | N.E.P. | D E S C R I Z I O N E | Quantita' | Prezzo Unit. | Importo |
|  |  | RIPORTO |  |  | 139.583,83 |
|  |  | Impianto di videosorveglianza |  |  |  |
| 58 | 30 | 18.1.1.2 |  |  |  |
|  |  | Scavo a sezione obbligata per blocco di fondazioni pali, eseguito con mezzo meccanico, compresa la configurazione dello scavo, fino alla profondità di 2,00 m dal piano di sbancamento o, in mancanza di |  |  |  |
|  |  |  | Scavo per blocchi di fondazione e pozzetti |  |  |  |
|  |  |  | mc 11.00 | 11,000 |  |  |
|  |  |  | SOMMANO m³ = | 11,000 | 83,50 | 918,50 |
| 59 | 31 | 18.1.2 |  |  |  |
|  |  | Conglomerato cementizio per formazione di blocco di fondazione per pali, a prestazione garantita, con classe di resistenza non inferiore a C16/20; compreso l'onere delle casseforme per la sagomatura del |  |  |  |
|  |  |  | Blocchi di fondazione |  |  |  |
|  |  |  | mc 5.00 | 5,000 |  |  |
|  |  |  | SOMMANO m³ = | 5,000 | 142,10 | 710,50 |
| 60 | 32 | 18.1.3.1 |  |  |  |
|  |  | Formazione di pozzetto per marciapiedi in conglomerato cementizio a prestazione garantita, con classe di resistenza non inferiore a C16/20, spessore pareti 15 cm, escluso lo scavo a sezione obbligata da |  |  |  |
|  |  |  | Pozzetti 40x40x50 cm |  |  |  |
|  |  |  | 6 | 6,000 |  |  |
|  |  |  | SOMMANO cad = | 6,000 | 123,30 | 739,80 |
| 61 | 34 | 18.2.2.6 |  |  |  |
|  |  | Fornitura e posa in opera in blocco di fondazione già predisposto e compensato a parte di palo tronco conico a stelo dritto, ricavato mediante procedimento di laminazione a caldo, da tubo in acciaio |  |  |  |
|  |  |  | 5 | 5,000 |  |  |
|  |  |  | SOMMANO cad = | 5,000 | 597,00 | 2.985,00 |
| 62 | 40 | 18.7.1.1 |  |  |  |
|  |  | Esecuzione di giunzione dritta, con il metodo a resina colata, su cavi interrati unipolari tipo FG7R 0,6/1 kV di sezione 1×4 mm2 + 1×50 mm2 (stesse sezioni per i cavi derivati); compresi stampo preformato, |  |  |  |
|  |  |  | 14 | 14,000 |  |  |
|  |  |  | SOMMANO cad = | 14,000 | 38,70 | 541,80 |
| 63 | 41 | 18.7.5 |  |  |  |
|  |  | Messa a terra per pali e montanti compresa fornitura e collocazione di dispersore a picchetto di lunghezza ³ a 1,50 m, di capicorda, di conduttore di collegamento, di sezione e lunghezza adeguata e |  |  |  |
|  |  |  | 5 | 5,000 |  |  |
|  |  |  | SOMMANO cad = | 5,000 | 45,20 | 226,00 |
| 64 | 43 | 18.7.8 |  |  |  |
|  |  | Fornitura e collocazione di cassetta di derivazione da palo tipo SMW di forma ellittica di lega di alluminio pressofuso, completa di morsetteria di classe di protezione 2a per fissaggio da incasso a palo, |  |  |  |
|  |  |  | 5 | 5,000 |  |  |
|  |  |  | SOMMANO cad = | 5,000 | 35,80 | 179,00 |
| 65 | 38 | 18.5.4.2 |  |  |  |
|  |  | Fornitura e collocazione di conduttori in rame isolato con elastomero sintetico etilempropilenico sotto guaina in PVC, marchio CE e di qualità IMQ o equivalente, tipo bipolare FG7(O)R 0,6/1 kV in opera |  |  |  |
|  |  |  | Cavi per telecamere 2x2.5 mmq |  |  |  |
|  |  | A RIPORTARE |  |  | 145.884,43 |

|  | Pag.11 |
| --- | --- |
| N° | N.E.P. | D E S C R I Z I O N E | Quantita' | Prezzo Unit. | Importo |
|  |  | RIPORTO |  |  | 145.884,43 |
|  |  |  | 250.00 | 250,000 |  |  |
|  |  |  | SOMMANO m = | 250,000 | 3,09 | 772,50 |
| 66 | 22 | 14.4.6.1 |  |  |  |
|  |  | Interruttore automatico magnetotermico differenziale, potere di interruzione pari a 4,5 kA, curva C, Id= 0,030 A, istantaneo, classe AC, idoneo all'installazione su guida DIN, conforme alla norma CEI |  |  |  |
|  |  |  | Interruttore differenziale 2x10 A |  |  |  |
|  |  |  | 2 | 2,000 |  |  |
|  |  |  | SOMMANO cad = | 2,000 | 87,30 | 174,60 |
| 67 | 57 | AN.10 |  |  |  |
|  |  | Fornitura e posa in opera su sommità di palo, già esistente o da compensarsi a parte, di telecamera IP Megapixel Bullet IR per esterno, sensore CMOS da 1/3.2", true D&N con ICR; risoluzione |  |  |  |
|  |  |  | 7 | 7,000 |  |  |
|  |  |  | SOMMANO cad = | 7,000 | 950,62 | 6.654,34 |
| 68 | 58 | AN.11 |  |  |  |
|  |  | Fornitura e posa in opera su apposita mensola o armadietto, già esistente o da compensarsi a parte, di videoregistratore Network Videorecorder Standalone 9 canali, triplex massima risoluzione |  |  |  |
|  |  |  | 1 | 1,000 |  |  |
|  |  |  | SOMMANO cad = | 1,000 | 2.174,10 | 2.174,10 |
| 69 | 59 | AN.12 |  |  |  |
|  |  | Fornitura e posa in opera in cavidotto, già esistente o da compensarsi a parte, di cavo di rete a 3 coppie, schermato tipo FTP, per il collegamento delle telcamere, compresi i collegamenti con idonei |  |  |  |
|  |  |  | 750.00 | 750,000 |  |  |
|  |  |  | SOMMANO m = | 750,000 | 1,55 | 1.162,50 |
|  |  |  | 4) Totale Impianto di videosorveglianza |  |  | 17.238,64 |
|  |  | A RIPORTARE |  |  | 156.822,47 |

|  | Pag.12 |
| --- | --- |
| N° | N.E.P. | D E S C R I Z I O N E | Quantita' | Prezzo Unit. | Importo |
|  |  | RIPORTO |  |  | 156.822,47 |
|  |  | Gioco bimbi |  |  |  |
| 70 | 60 | AN.13 |  |  |  |
|  |  | Fornitura, trasporto e posa in opera di gioco bimbi tipo "GENOVA" della Ditta IPAPLAY di Vasto (Chieti) munito di certificazione TUV-GS che attesta la qualità e la conformità alle norme DIN 7926 e |  |  |  |
|  |  |  | 1 | 1,000 |  |  |
|  |  |  | SOMMANO cad = | 1,000 | 8.155,00 | 8.155,00 |
| 71 | 61 | AN.14 |  |  |  |
|  |  | Fornitura, trasporto e posa in opera di gioco bimbi costituito da a ltalena in tubolare D=60 mm con n.2 seggiolini antitrauma a fascia avente le seguenti caratteristiche: |  |  |  |
|  |  |  | 1 | 1,000 |  |  |
|  |  |  | SOMMANO cad = | 1,000 | 1.410,70 | 1.410,70 |
| 72 | 62 | AN.15 |  |  |  |
|  |  | Fornitura, trasporto e posa in opera di gioco bimbi costituito da gioco a molla con sagoma a cavallo avente le seguenti caratteristiche: - Tubolari in acciaio FE320 secondo EN 10204 - 3.1B trattati con |  |  |  |
|  |  |  | 3 | 3,000 |  |  |
|  |  |  | SOMMANO cad = | 3,000 | 736,15 | 2.208,45 |
| 73 | 63 | AN.16 |  |  |  |
|  |  | Fornitura, trasporto e posa in opera di gioco bimbi costituito da gioco bilico tandem "gallina" avente le seguenti caratteristiche: - Tubolari in acciaio FE320 secondo EN 10204 - 3.1B trattati con |  |  |  |
|  |  |  | 1 | 1,000 |  |  |
|  |  |  | SOMMANO cad = | 1,000 | 1.298,65 | 1.298,65 |
| 74 | 64 | AN.17 |  |  |  |
|  |  | Fornitura, trasporto e posa in opera di gioco bimbi costituito da gioco bilico doppia molla con sagome di dimensioni pari a circa 3.43x0.48x0.88h mt, avente le seguenti caratteristiche: |  |  |  |
|  |  |  | 1 | 1,000 |  |  |
|  |  |  | SOMMANO cad = | 1,000 | 1.654,90 | 1.654,90 |
| 75 | 65 | AN.18 |  |  |  |
|  |  | Fornitura, trasporto e posa in opera di pavimentazione in piastrelle elastiche antitrauma da esterno in gomma riciclata rossa aventi dimensioni di cm 50x50x3 cm. Dette pavimentazioni saranno ad |  |  |  |
|  |  |  | Pavimentazione sotto gioco bimbi |  |  |  |
|  |  |  | 7.50*8.20+6.60*6.40+2.50*5.50+3.00*2.50+2.50*5.50 | 138,740 |  |  |
|  |  |  | SOMMANO m² = | 138,740 | 60,16 | 8.346,60 |
| 76 | 4 | 3.1.2.1 |  |  |  |
|  |  | Conglomerato cementizio per strutture in cemento armato in ambiente secco classe d'esposizione X0 (UNI 11104), in ambiente umido senza gelo classe d'esposizione XC1, XC2 (UNI 11104); classe di |  |  |  |
|  |  |  | Massetto sotto gioco bimbi |  |  |  |
|  |  |  | mq 138.74x0.10 | 13,874 |  |  |
|  |  |  | SOMMANO m³ = | 13,874 | 147,20 | 2.042,25 |
| 77 | 6 | 3.2.4 |  |  |  |
|  |  | Fornitura e collocazione di rete d'acciaio elettrosaldata a fili nervati ad aderenza migliorata Classi B450 C o B450 A controllato in stabilimento, con diametro non superiore a 8 mm, di caratteristiche |  |  |  |
|  |  |  | Rete per massetto gioco bimbi D= 10 mm a maglie 20x20 cm |  |  |  |
|  |  |  | mq 138.74*6.80 Kg | 943,432 |  |  |
|  |  | A RIPORTARE | 943,432 |  | 181.939,02 |

|  | Pag.13 |
| --- | --- |
| N° | N.E.P. | D E S C R I Z I O N E | Quantita' | Prezzo Unit. | Importo |
|  |  | RIPORTO | 943,432 |  | 181.939,02 |
|  |  |  | SOMMANO kg = | 943,432 | 2,04 | 1.924,60 |
| 78 | 5 | 3.2.3 |  |  |  |
|  |  | Casseforme per getti di conglomerati semplici o armati, di qualsiasi forma e dimensione, escluse le strutture intelaiate in cemento armato e le strutture speciali, realizzate con legname o con pannelli di lamiera |  |  |  |
|  |  |  | Casseforme per massetto sotto gioco bimbi |  |  |  |
|  |  |  | 0.10*((7.50+8.20)*2+(6.60+6.40)*2+(2.50+5.50)*2+(3.00+2. |  |  |  |
|  |  |  | 50)*2+(2.50+5.50)*2) | 10,040 |  |  |
|  |  |  | SOMMANO m² = | 10,040 | 19,70 | 197,79 |
|  |  |  | 5) Totale Gioco bimbi |  |  | 27.238,94 |
|  |  | A RIPORTARE |  |  | 184.061,41 |

|  | Pag.14 |
| --- | --- |
| N° | N.E.P. | D E S C R I Z I O N E | Quantita' | Prezzo Unit. | Importo |
|  |  | RIPORTO |  |  | 184.061,41 |
|  |  | Oneri della sicurezza |  |  |  |
| 79 | 66 | 23.1.3.2 |  |  |  |
|  |  | Recinzione di cantiere alta cm 200, adeguatamente ancorata a struttura portante in legno o tubo-giunto convenientemente ancorati a terra e lamiera ondulata o grecata metallica opportunamente fissata a correnti |  |  |  |
|  |  |  | 10 | 10,000 |  |  |
|  |  |  | SOMMANO m² = | 10,000 | 17,00 | 170,00 |
| 80 | 67 | 23.1.3.8 |  |  |  |
|  |  | Nastro segnaletico per delimitazione zone di lavoro, percorsi obbligati, aree inaccessibili, cigli di scavi, ecc, di colore bianco/rosso della larghezza di 75 mm, fornito e posto in opera. Sono compresi: l'uso per |  |  |  |
|  |  |  | 50 | 50,000 |  |  |
|  |  |  | SOMMANO m = | 50,000 | 3,00 | 150,00 |
| 81 | 68 | 23.1.1.1.1 |  |  |  |
|  |  | Approntamento di ponteggio in elementi portanti metallici (sistema a telaio), compreso il nolo, manutenzione e controllo per i primi 30 giorni, realizzato per interventi ad altezze superiori a m 3,50, |  |  |  |
|  |  |  | 100.00 | 100,000 |  |  |
|  |  |  | SOMMANO m² = | 100,000 | 7,11 | 711,00 |
| 82 | 69 | 23.3.2.2 |  |  |  |
|  |  | Segnaletica da cantiere edile, in materiale plastico rettangolare, da impiegare all'interno e all'esterno del cantiere, indicante varie raffigurazioni, forniti e posti in opera. Sono compresi: l'uso per la |  |  |  |
|  |  |  | 3 | 3,000 |  |  |
|  |  |  | SOMMANO cad = | 3,000 | 61,40 | 184,20 |
| 83 | 70 | 23.6.1 |  |  |  |
|  |  | Elmetto di sicurezza, con marchio di conformità e validità di utilizzo non scaduta, in polietilene ad alta densità, con bardatura regolabile di plastica e ancoraggio alla calotta, frontalino antisudore, fornito dal |  |  |  |
|  |  |  | 5 | 5,000 |  |  |
|  |  |  | SOMMANO cad = | 5,000 | 5,70 | 28,50 |
| 84 | 71 | 23.6.2 |  |  |  |
|  |  | Occhiali protettivi con marchio di conformità per la lavorazione di metalli con trapano, mola, smerigliatrici, tagli con l'uso del flessibile (frullino), della sega circolare, lavori insudicianti, ecc, forniti dal |  |  |  |
|  |  |  | 5 | 5,000 |  |  |
|  |  |  | SOMMANO cad = | 5,000 | 15,90 | 79,50 |
| 85 | 72 | 23.6.7 |  |  |  |
|  |  | Guanti di protezione termica, con resistenza ai tagli, alle abrasioni ed agli strappi, rischi termici con resistenza al calore da contatto, forniti dal datore di lavoro e usati dall'operatore durante le lavorazioni |  |  |  |
|  |  |  | 10 | 10,000 |  |  |
|  |  |  | SOMMANO cad = | 10,000 | 3,60 | 36,00 |
| 86 | 73 | 23.6.10.1 |  |  |  |
|  |  | Guanti dielettrici in lattice naturale, categoria III di rischio, marchio di conformità, forniti dal datore di lavoro e usati dall'operatore durante le lavorazioni interferenti. Sono compresi: l'uso per la durata dei lavori; |  |  |  |
|  |  |  | 5 | 5,000 |  |  |
|  |  |  | SOMMANO cad = | 5,000 | 3,50 | 17,50 |
|  |  | A RIPORTARE |  |  | 185.438,11 |

|  | Pag.15 |
| --- | --- |
| N° | N.E.P. | D E S C R I Z I O N E | Quantita' | Prezzo Unit. | Importo |
|  |  | RIPORTO |  |  | 185.438,11 |
| 87 | 74 | 23.6.11 |  |  |  |
|  |  | Tuta ad alta visibilità di vari colori, con bande rifrangenti, completa di due tasche, due taschini, tasca posteriore, porta metro e zip coperta, fornita dal datore di lavoro e usata dall'operatore durante le |  |  |  |
|  |  |  | 5 | 5,000 |  |  |
|  |  |  | SOMMANO cad = | 5,000 | 34,10 | 170,50 |
|  |  |  | 6) Totale Oneri della sicurezza |  |  | 1.547,20 |
|  |  | A RIPORTARE |  |  | 185.608,61 |

|  | Pag. 16 |
| --- | --- |
| RIEPILOGO CAPITOLI | Pag. | Importo Paragr. | Importo subCap. | IMPORTO |
| Opere edili e di pavimentazione | 1 |  |  | 34.521,25 |
| Impianto illuminazione esterna | 4 |  |  | 95.671,34 |
| Impianto fotovoltaico | 9 |  |  | 9.391,24 |
| Impianto di videosorveglianza | 10 |  |  | 17.238,64 |
| Gioco bimbi | 12 |  |  | 27.238,94 |
| Oneri della sicurezza | 14 |  |  | 1.547,20 |
|  |  | SOMMANO I LAVORI | € | 185.608,61 |
|  |  | Oneri speciali di sicurezza, già inclusi nei lavori (0,833582% sui lavori) | 1.547,20 |  |  |
|  |  | Costo netto manodopera incluso nei lavori | 27.427,35 |  |  |
|  |  | a detrarre | 28.974,55 | € | 28.974,55 |
|  |  | Importo dei lavori a base d'asta soggetti a ribasso | € | 184.061,41 |
|  |  | SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE |  |  |
|  |  | IVA 10% | 18.560,86 |  |  |
|  |  | Competenze tecniche per Direz. lavori, contabilità e coordin.sicur. esec. | 17.695,42 |  |  |
|  |  | Competenze U.T.C. | 3.156,35 |  |  |
|  |  | Spese per gara | 500,00 |  |  |
|  |  | Spese allaccio ENEL | 2.000,00 |  |  |
|  |  | Competenze tecniche collaudatore tecnico-amm.vo | 876,48 |  |  |
|  |  | Oneri per accesso discarica | 1.000,00 |  |  |
|  |  | Imprevisti | 6.535,28 |  |  |
|  |  | TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE | 50.324,39 |  | 50.324,39 |
|  |  | IMPORTO COMPLESSIVO | € | 235.933,00 |
| Paternò lì Maggio 2013 |
| IL PROGETTISTA |