| Comune di Paternò |
| --- |
| Provincia |
| Catania |
|  | E L E N C O P R E Z Z I |
| OGGETTO |  |
| COMMITTENTE | Comune di Paternò |
|  |  | IL PROGETTISTA |

|  | Pag. 1 |
| --- | --- |
| N.E.P. | Codice Art. | D E S C R I Z I O N E | Unità Misura | Prezzo Unit |
|  |  | Voci Finite senza Analisi |  |  |
| 1 | 1.1.6.2 | Scavo a sezione obbligata, per qualsiasi finalità, per lavori da eseguirsi in ambito urbano, eseguito con mezzo meccanico fino alla profondità di 2,00 m dal piano di sbancamento o, in mancanza di questo dall'orlo medio del cavo, eseguito a sezione uniforme, a gradoni, anche in presenza di acqua con tirante non superiore a 20 cm, alberi e ceppaie di dimensioni inferiori a quelle delle voci 1.6.1 e 1.6.2, escluse le armature di qualsiasi tipo anche a cassa chiusa, occorrenti per le pareti, compresi il paleggio, il sollevamento, il carico, il trasporto delle materie nell'ambito del cantiere fino alla distanza di 1000 m o l'accatastamento delle materie riutilizzabili lungo il bordo del cavo, gli aggottamenti, la regolarizzazione delle pareti e del fondo eseguita con qualsiasi mezzo, compreso l'onere per il prelievo dei campioni (da effettuarsi in contraddittorio tra la D.L. e l'Impresa), il confezionamento dei cubetti questo da compensarsi a parte con il relativo prezzo (capitolo 20), da sottoporre alle prove di schiacciamento ed ogni altro onere per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. Sono esclusi gli accertamenti e le verifiche tecniche obbligatorie previsti dal C.S.A. che, ai sensi del comma 7 dell'art. 15 del D.M. n. 145 del 19/04/2000, sono a carico dell'Amministrazione. in rocce lapidee integre con resistenza allo schiacciamento da oltre 4 N/mm2 e fino a 10 N/mm2 ed in rocce lapidee fessurate di qualsiasi resistenza con superfici di discontinuità poste a distanza media l'una dall'altra superiore a 30 cm e fino a 50 cm, attaccabili da idoneo mezzo di escavazione di adeguata potenza non inferiore ai 45 kW. La resistenza allo schiacciamento per le rocce lapidee integre sarà determinata su provini da prelevare in numero non inferiore a 5 provini (da 10x10x10 cm) fino ai primi 300 m3 di materiale e sarà rideterminato con le stesse modalità ogni qualvolta sarà riscontrata variazione delle classi di resistenza. |  |  |
|  |  | EURO SEDICI/60 | €/metro cubo | 16,60 |
| 2 | 1.2.3 | Compenso per rinterro o ricolmo degli scavi di cui agli artt. 1.1.5, 1.1.6, 1.1.7 e 1.1.8 con materiali idonei provenienti dagli scavi, accatastati al bordo del cavo, compresi spianamenti, costipazione a strati non superiori a 30 cm, bagnatura e necessari ricarichi ed i movimenti dei materiali per quanto sopra, sia con mezzi meccanici che manuali. - Per ogni m3 di materiale costipato. |  |  |
|  |  | EURO TRE/10 | €/metro cubo | 3,10 |
| 3 | 1.2.4.2 | Trasporto di materie, provenienti da scavi - demolizioni, a rifiuto alle discariche del Comune in cui si eseguono i lavori o alla discarica del comprensorio di cui fa parte il Comune medesimo, autorizzate al conferimento di tali rifiuti, o su aree preventivamente acquisite dal Comune ed autorizzate dagli organi competenti, e per il ritorno a vuoto. Escluso l'eventuale onere di accesso alla discarica, da compensarsi a parte. per materie provenienti dagli scavi o dalle demolizioni di cui alle voci: 1.1.4 -1.1.6 - 1.1.7 - 1.3.4, eseguiti in ambito urbano. - Per ogni m3 di scavo o demolizione misurato in sito e per ogni chilometro. |  |  |
|  |  | EURO ZERO/63 | €/metro cubo | 0,63 |
| 4 | 3.1.2.1 | Conglomerato cementizio per strutture in cemento armato in ambiente secco classe d'esposizione X0 (UNI 11104), in ambiente umido senza gelo classe d'esposizione XC1, XC2 (UNI 11104); classe di consistenza S4 oppure S5, compreso la preparazione dei cubetti, il conferimento in laboratorio per le prove dei materiali (queste ultime a carico dell'Amministrazione), la vibratura dei getti, la lisciatura delle facce apparenti con malta di cemento puro ed ogni altro onere occorrente per dare il conglomerato in sito ed il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte, esclusa l'eventuale aggiunta di altri additivi, da computarsi ove necessari ed escluse le casseforme e le barre di armatura. - Per opere in fondazione per lavori edili : C 25/30. |  |  |
|  |  | EURO CENTOQUARANTASETTE/20 | €/metro cubo | 147,20 |
| 5 | 3.2.3 | Casseforme per getti di conglomerati semplici o armati, di qualsiasi forma e dimensione, escluse le strutture intelaiate in cemento armato e le strutture |  |  |

|  | Pag. 2 |
| --- | --- |
| N.E.P. | Codice Art. | D E S C R I Z I O N E | Unità Misura | Prezzo Unit |
|  |  | speciali, realizzate con legname o con pannelli di lamiera monolitica d'acciaio rinforzati, di idoneo spessore, compresi piantane (o travi), morsetti a ganascia, morsetti tendifilo e tenditori, cunei bloccaggio, compreso altresì ogni altro onere e magistero per controventatura, disarmo, pulitura e accatastamento del materiale, il tutto eseguito a perfetta regola d'arte, misurate per la superficie dei casseri a contatto dei conglomerati. |  |  |
|  |  | EURO DICIANNOVE/70 | €/metro | 19,70 |
|  |  |  | quadrato |  |
| 6 | 3.2.4 | Fornitura e collocazione di rete d'acciaio elettrosaldata a fili nervati ad aderenza migliorata Classi B450 C o B450 A controllato in stabilimento, con diametro non superiore a 8 mm, di caratteristiche conformi alle norme tecniche vigenti, comprese le saldature ed il posizionamento in opera, gli eventuali tagli a misura, legature di filo di ferro, i distanziatori, gli sfridi, eventuali sovrapposizioni anche se non prescritte nei disegni esecutivi, compreso l'onere per la formazione dei provini ed il conferimento in laboratorio per le prove dei materiali previste dalle norme vigenti in materia (queste ultime a carico dell'Amministrazione). |  |  |
|  |  | EURO DUE/04 | €/chilogrammo | 2,04 |
| 7 | 6.1.5.2 | Conglomerato bituminoso chiuso per strato di usura di pavimentazioni stradali in ambito extraurbano (strade di categoria A, B, C, D e F extraurbana del CdS), in ambito urbano (strade di categoria E e F urbana del CdS), confezionato a caldo in centrale con bitume puro (del tipo 50/70 o 70/100 con IP compreso tra -1,2 e + 1,2) e aggregato lapideo proveniente dalla frantumazione di rocce di qualsiasi natura petrografica, purché rispondente ai requisiti di accettazione riportati nella Tabella 6 Traffico Tipo M e P (extraurbana) e nella Tabella 6 Traffico Tipo L (urbana), della norma C.N.R.B.U. n.° 139/1992. La granulometria dell'aggregato lapideo deve rientrare nel fuso granulometrico per strati di usura previsto dal "Catalogo delle Pavimentazioni Stradali" CNR 1993. La percentuale di bitume sarà compresa all'incirca tra il 5,5 - 6 %. In ogni caso il dosaggio in bitume e l'assortimento granulometrico ottimali devono essere determinati mediante metodo Marshall. Nel caso di studio Marshall la miscela ottimale dovrà presentare, le seguenti caratteristiche: stabilità non inferiore a 1000 kg, rigidezza non inferiore a 300 kg/mm e vuoti residui sui campioni compresi tra 3 e 6 %. Il prezzo di applicazione prevede la preparazione della superficie di stesa, la predisposizione dei giunti di strisciata e lo spandimento di mano di ancoraggio con emulsione bituminosa cationica a rapida rottura (dosaggio di bitume residuo pari a 0,30-0,35 kg/m2), la stesa del conglomerato mediante vibrofinitrice, le cui dimensioni minime permettano interventi in strade di larghezza non inferiore a 3 m, ed il costipamento dello stesso con rullo tandem vibrante, fino a dare lo strato finito a perfetta regola d'arte, privo di sgranamenti e difetti visivi dovuti a segregazione degli inerti, ben regolare (scostamenti della superficie rispetto al regolo di 4 m inferiori a 1,0 cm in qualsiasi direzione per le strade extraurbane) (scostamenti della superficie rispetto al regolo di 4 m inferiori a 0,5 cm in qualsiasi direzione per le strade urbane). La densità in opera dovrà risultare non inferiore al 97% di quella determinata nello studio Marshall. per strade in ambito urbano - per ogni m2 e per ogni cm di spessore. |  |  |
|  |  | EURO DUE/07 | €/metro | 2,07 |
|  |  |  | quadrato |  |
| 8 | 6.4.2.1 | Fornitura e posa in opera di telaio e chiusino in ghisa a grafite sferoidale, conforme alle norme UNI EN 124 e recante la marcatura prevista dalla citata norma carico di rottura, marchiata a rilievo con: norme di riferimento, classe di resistenza, marchio fabbricante e sigla dell'ente di certificazione; rivestito con vernice bituminosa, munito di relativa guarnizione di tenuta in elastomero ad alta resistenza, compreso le opere murarie ed ogni altro onere per dare l'opera finita a regola d'arte. classe B 125 (carico di rottura 125 kN). |  |  |
|  |  | EURO TRE/96 | €/chilogrammo | 3,96 |
| 9 | 7.1.1 | Fornitura di opere in ferro in profilati scatolari di qualsiasi sezione e forma, |  |  |

|  | Pag. 3 |
| --- | --- |
| N.E.P. | Codice Art. | D E S C R I Z I O N E | Unità Misura | Prezzo Unit |
|  |  | composti a semplice disegno geometrico, completi di ogni accessorio, cerniere, zanche, ecc. comprese le saldature e relative molature, tagli, sfridi ed ogni altro onere. |  |  |
|  |  | EURO TRE/47 | €/chilogrammo | 3,47 |
| 10 | 7.1.2 | Fornitura di opere in ferro in profilati pieni di qualsiasi tipo e dimensione o lamiere, composti a semplice disegno geometrico, completi di ogni accessorio, cerniere, zanche ecc. e comprese le saldature e relative molature, tagli, sfridi ed ogni altro onere. |  |  |
|  |  | EURO TRE/09 | €/chilogrammo | 3,09 |
| 11 | 7.1.3 | Posa in opera di opere in ferro di cui agli artt. 7.1.1 e 7.1.2 per cancelli, ringhiere, parapetti, serramenti, mensole, zanche, cravatte ed opere similari, a qualsiasi altezza o profondità comprese opere provvisionali occorrenti, opere murarie, la stesa di antiruggine nelle parti da murare e quanto altro occorre per dare il lavoro completo a perfetta regola d'arte. |  |  |
|  |  | EURO DUE/59 | €/chilogrammo | 2,59 |
| 12 | 8.3.9 | Fornitura e collocazione di porte interne ad una o due partite, del tipo tamburato, con spessore finito di 45 ÷ 50 mm, rivestite in laminato plastico di colore a scelta della D.L. da ambo gli aspetti, con bordure in legno duro, cornicette copri filo e telaio in legno ponentino ad imbotte di larghezza pari allo spessore delle pareti e comunque fino a 25 cm, verniciati al naturale, compreso ferramenta del tipo normale, maniglia di ottone, contro- telaio in abete murato con adeguate zanche di ancoraggio, serratura con chiave ovvero, a scelta della D.L., chiavistello azionabile indifferentemente dall'interno o dall'esterno con apposita chiave. |  |  |
|  |  | EURO DUECENTOSESSANTAQUATTRO/10 | €/metro | 264,10 |
|  |  |  | quadrato |  |
| 13 | 10.5 | Fornitura e collocazione di lastra di pietra lavica segata dello spessore finito di 3 cm con superficie e coste "a vista", bocciardata a punta fine, posta in opera con malta bastarda su superfici orizzontali o verticali. Compreso pulitura ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. - per le province di CT ed EN. |  |  |
|  |  | EURO CENTOQUATTRO/50 | €/metro | 104,50 |
|  |  |  | quadrato |  |
| 14 | 11.1.1 | Tinteggiatura per interni con pittura lavabile di resina vinilacrilica emulsionabile (idropittura), con elevato potere coprente. Data in opera su superfici orizzontali o verticali, rette o curve, applicata a pennello o a rullo in due mani, previa pulitura, spolveratura e successivo trattamento delle superfici con idoneo fondo isolante e quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte Al |  |  |
|  |  | EURO CINQUE/48 | €/metro | 5,48 |
|  |  |  | quadrato |  |
| 15 | 11.2.1 | Tinteggiatura per esterni con pittura a base di silicati di potassio, di elevata permeabilità al vapore acqueo e resistenza agli agenti atmosferici, a superficie opaca. Data in opera su superfici orizzontali o verticali, rette o curve, applicata a pennello o a rullo in due mani, previa pulitura, spolveratura e successivo trattamento delle superfici con idoneo fondo isolante e quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte . |  |  |
|  |  | EURO UNDICI/10 | €/metro | 11,10 |
|  |  |  | quadrato |  |
| 16 | 11.4.2 | Tinteggiatura per esterni con pittura traspirante, a base di silicato di potassio stabilizzato, naturale, atossica, antimuffa ed anticondensa, certificata ecobiocompatibile, idonea anche negli interventi bioedili e nel restauro di edifici d'epoca e monumentali. La pittura dovrà garantire una resistenza alla diffusione del vapore Sd = 0,005 (con spessore di 100 micron), permeabilità all'acqua w = 0,26 (kg/m2* h 0,5), ottima resistenza agli alcali. Data in opera su superfici orizzontali o verticali, rette o curve, applicata a pennello o a rullo in due mani, previa pulitura, spolveratura e successivo trattamento delle superfici con idoneo fondo isolante e quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. |  |  |

|  | Pag. 4 |
| --- | --- |
| N.E.P. | Codice Art. | D E S C R I Z I O N E | Unità Misura | Prezzo Unit |
|  |  | EURO DODICI/20 | €/metro | 12,20 |
|  |  |  | quadrato |  |
| 17 | 12.1.6 | Fornitura e posa in opera di impermeabilizzazione con membrana composita costituita da: - strato superiore autoprotetto con scaglie di ardesia di qualsiasi colore, del peso non inferiore a 4,5 kg/m2; - armatura composita a tre strati preimpregnata di bitume modificato con polimeri elastomeri SBS; - strato inferiore in bitume modificato con polimeri elastomeri SBS. La membrana, dello spessore minimo di 4 mm, sarà messa in opera a qualsiasi altezza e per superfici orizzontali od inclinate, a caldo, con giunti sovrapposti per almeno 10 cm e previa spalmatura del sottofondo con emulsione bituminosa, compreso i risvolti di raccordo con le pareti per un'altezza minima di 20 cm, tiri in alto ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. |  |  |
|  |  | EURO VENTI/30 | €/metro | 20,30 |
|  |  |  | quadrato |  |
| 18 | 13.8 | Formazione del letto di posa, rinfianco e ricoprimento delle tubazioni di qualsiasi genere e diametro, con materiale permeabile arido (sabbia o pietrisco minuto), proveniente da cava, con elementi di pezzatura non superiori a 30 mm, compresa la fornitura, lo spandimento e la sistemazione nel fondo del cavo del materiale ed il costipamento. |  |  |
|  |  | EURO VENTIDUE/30 | €/metro cubo | 22,30 |
| 19 | 14.4.2.2 | Quadro elettrico da parete in materiale isolante, conforme alla norma CEI 23-51, grado di protezione IP55, completo di portello trasparente/fumè, guide DIN, pannelli ciechi e forati, copri foro, barra equipotenziale e morsettiera.Completo di certificazione e schemi elettrici. Sono compresi gli accessori di montaggio, le targhette di identificazione dei circuiti e ogni altro onere o accessorio. Dimensione 12 moduli DIN |  |  |
|  |  | EURO CINQUANTAOTTO/80 | €/cadauno | 58,80 |
| 20 | 14.4.2.5 | Quadro elettrico da parete in materiale isolante, conforme alla norma CEI 23-51, grado di protezione IP55, completo di portello trasparente/fumè, guide DIN, pannelli ciechi e forati, copri foro, barra equipotenziale e morsettiera.Completo di certificazione e schemi elettrici. Sono compresi gli accessori di montaggio, le targhette di identificazione dei circuiti e ogni altro onere o accessorio. Dimensione 36 moduli DIN |  |  |
|  |  | EURO CENTOSETTE/20 | €/cadauno | 107,20 |
| 21 | 14.4.5.5 | Interruttore automatico magnetotermico, potere di interruzione pari a 10 kA, curva C, idoneo all'installazione su guida DIN, conforme alla norma CEI EN 60898, marchio IMQ, in opera all'interno di quadro elettrico già predisposto, completo di tutti gli accessori necessari per il cablaggio dello stesso nel rispetto delle norme CEI, fornito di tutte le relative certificazioni e dello schema elettrico. Inclusi i morsetti elettrici di collegamento, la minuteria, gli elementi segna cavo e ogni altro onere per dare lo stesso perfettamente funzionante. 4P In da 40 a 63 A |  |  |
|  |  | EURO CENTOSETTANTADUE/90 | €/cadauno | 172,90 |
| 22 | 14.4.6.1 | Interruttore automatico magnetotermico differenziale, potere di interruzione pari a 4,5 kA, curva C, Id= 0,030 A, istantaneo, classe AC, idoneo all'installazione su guida DIN, conforme alla norma CEI EN 60898, marchio IMQ, in opera all'interno di quadro elettrico già predisposto, completo di tutti gli accessori necessari per il cablaggio dello stesso nel rispetto delle norme CEI, fornito di tutte le relative certificazioni e dello schema elettrico. Inclusi i morsetti elettrici di collegamento, la minuteria, gli elementi segna cavo e ogni altro onere per dare lo stesso perfettamente funzionante. 1P+N In da 6 a 32 A |  |  |
|  |  | EURO OTTANTASETTE/30 | €/cadauno | 87,30 |

|  | Pag. 5 |
| --- | --- |
| N.E.P. | Codice Art. | D E S C R I Z I O N E | Unità Misura | Prezzo Unit |
| 23 | 14.4.6.4 | Interruttore automatico magnetotermico differenziale, potere di interruzione pari a 4,5 kA, curva C, Id= 0,030 A, istantaneo, classe AC, idoneo all'installazione su guida DIN, conforme alla norma CEI EN 60898, marchio IMQ, in opera all'interno di quadro elettrico già predisposto, completo di tutti gli accessori necessari per il cablaggio dello stesso nel rispetto delle norme CEI, fornito di tutte le relative certificazioni e dello schema elettrico. Inclusi i morsetti elettrici di collegamento, la minuteria, gli elementi segna cavo e ogni altro onere per dare lo stesso perfettamente funzionante. 4P In da 6 a 32 A |  |  |
|  |  | EURO CENTOOTTANTANOVE/10 | €/cadauno | 189,10 |
| 24 | 14.4.6.5 | Interruttore automatico magnetotermico differenziale, potere di interruzione pari a 4,5 kA, curva C, Id= 0,030 A, istantaneo, classe AC, idoneo all'installazione su guida DIN, conforme alla norma CEI EN 60898, marchio IMQ, in opera all'interno di quadro elettrico già predisposto, completo di tutti gli accessori necessari per il cablaggio dello stesso nel rispetto delle norme CEI, fornito di tutte le relative certificazioni e dello schema elettrico. Inclusi i morsetti elettrici di collegamento, la minuteria, gli elementi segna cavo e ogni altro onere per dare lo stesso perfettamente funzionante. 4P In da 40 a 63 A |  |  |
|  |  | EURO DUECENTOTRENTAOTTO/80 | €/cadauno | 238,80 |
| 25 | 14.5.1.1 | Fornitura e posa in opera di plafoniera compatta stagna IP65, per fissaggio a soffitto o parete, realizzata con corpo e diffusore in policarbonato infrangibili ed autoestinguenti, stabilizzati ai raggi UV, antiabbagliamento, riflettore in policarbonato bianco. Apparecchio provvisto di Marchio CE e di qualità IMQ o equivalente. In opera completa di lampada fluorescente compatta FLC con reattore standard, rifasata, gli allacciamenti elettrici, gli accessori di fissaggio, ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. Con lampada FLC 18 W |  |  |
|  |  | EURO QUARANTAOTTO/00 | €/cadauno | 48,00 |
| 26 | 15.1.1 | Fornitura e collocazione di buttatoio in fire-clay delle dimensioni di 40x40 cm, poggiato su muratura di mattoni, completo di tappo e catenella, apparecchiatura di erogazione costituita da rubinetto in ottone cromato Ø ½" , pilettone di scarico da 1" ¼, tubo di scarico in PVC, sifone a scatola Ø 100 mm con coperchio in ottone, compreso rosoni, accessori, opere murarie, gli allacciamenti ai punti di adduzione d'acqua (calda e fredda) e di scarico e ventilazione, già predisposti, e quanto altro occorrente per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte. |  |  |
|  |  | EURO DUECENTOQUINDICI/50 | €/cadauno | 215,50 |
| 27 | 15.1.5 | Fornitura e collocazione di lavabo a colonna in porcellana vetrificata delle dimensioni di 65x50 cm circa con troppo pieno, corredato di gruppo miscelatore per acqua calda e fredda, di sifone completo di piletta, tappo a pistone e saltarello, compreso i rosoni, i flessibili, opere murarie, gli allacciamenti ai punti di adduzione d'acqua (calda e fredda) e di scarico e ventilazione, già predisposti, e quanto altro occorrente per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte. |  |  |
|  |  | EURO TRECENTOQUATTORDICI/50 | €/cadauno | 314,50 |
| 28 | 15.1.8 | Fornitura e collocazione di vaso igienico in porcellana vetrificata a pianta ovale delle dimensioni di 55x35 cm circa del tipo a cacciata con sifone incorporato, completo di sedile in bachelite con coperchio, compresa la fornitura e collocazione di cassetta di scarico in PVC a zaino con comando a doppio pulsante da 5 e 10 litri compreso il pezzo da incasso, i rosoni, l'attacco al pavimento con viti e bulloni cromati, le opere murarie, l'allacciamento al punto di adduzione d'acqua (fredda) e di scarico e ventilazione, già predisposti, e quanto altro occorrente per dare l'opera completa e funzionante a perfetta d'arte. |  |  |
|  |  | EURO DUECENTOQUARANTATRE/30 | €/cadauno | 243,30 |
| 29 | 18.1.1.1 | Scavo a sezione obbligata per blocco di fondazioni pali, eseguito con mezzo meccanico, compresa la configurazione dello scavo, fino alla profondità di |  |  |

|  | Pag. 6 |
| --- | --- |
| N.E.P. | Codice Art. | D E S C R I Z I O N E | Unità Misura | Prezzo Unit |
|  |  | 2,00 m dal piano di sbancamento o, in mancanza di questo dall'orlo medio del cavo, anche in presenza di acqua con tirante non superiore a 20 cm, alberi e ceppaie di dimensioni inferiori a quelle delle voci 1.6.1 e 1.6.2, comprese le armature di qualsiasi tipo, tranne che a cassa chiusa, occorrenti per le pareti, compresi inoltre il paleggio, il sollevamento, il carico, il trasporto delle materie nell'ambito del cantiere fino alla distanza di 1.000 m o l'accatastamento delle materie riutilizzabili lungo il bordo del cavo, gli aggottamenti, la regolarizzazione delle pareti e del fondo eseguita con qualsiasi mezzo, compreso l'onere per il prelievo dei campioni (da effettuarsi in contraddittorio tra la D.L. e l'Impresa), il confezionamento dei cubetti questo da compensarsi a parte con il relativo prezzo (capitolo 20), da sottoporre alle prove di schiacciamento ed ogni altro onere per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. Sono esclusi gli accertamenti e le verifiche tecniche obbligatorie previsti dal C.S.A. che, ai sensi del comma 7 dell'art. 15 del D.M. n. 145 del 19/04/2000, sono a carico dell'Amministrazione. in terreni costituiti da limi, sabbie e ghiaie anche debolmente cementate, argille, detriti alluvioni anche contenenti elementi lapidei di qualsiasi resistenza e di volume non superiore a 0,5 m3, e rocce lapidee fessurate, di qualsiasi resistenza con superfici di discontinuità poste a distanza media l'una dall'altra superiore a 30 cm attaccabili da idoneo mezzo di escavazione di adeguata potenza. |  |  |
|  |  | EURO CINQUANTASEI/30 | €/metro cubo | 56,30 |
| 30 | 18.1.1.2 | Scavo a sezione obbligata per blocco di fondazioni pali, eseguito con mezzo meccanico, compresa la configurazione dello scavo, fino alla profondità di 2,00 m dal piano di sbancamento o, in mancanza di questo dall'orlo medio del cavo, anche in presenza di acqua con tirante non superiore a 20 cm, alberi e ceppaie di dimensioni inferiori a quelle delle voci 1.6.1 e 1.6.2, comprese le armature di qualsiasi tipo, tranne che a cassa chiusa, occorrenti per le pareti, compresi inoltre il paleggio, il sollevamento, il carico, il trasporto delle materie nell'ambito del cantiere fino alla distanza di 1.000 m o l'accatastamento delle materie riutilizzabili lungo il bordo del cavo, gli aggottamenti, la regolarizzazione delle pareti e del fondo eseguita con qualsiasi mezzo, compreso l'onere per il prelievo dei campioni (da effettuarsi in contraddittorio tra la D.L. e l'Impresa), il confezionamento dei cubetti questo da compensarsi a parte con il relativo prezzo (capitolo 20), da sottoporre alle prove di schiacciamento ed ogni altro onere per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. Sono esclusi gli accertamenti e le verifiche tecniche obbligatorie previsti dal C.S.A. che, ai sensi del comma 7 dell'art. 15 del D.M. n. 145 del 19/04/2000, sono a carico dell'Amministrazione. in rocce lapidee integre con resistenza allo schiacciamento da oltre 4 N/mm2 e fino a 10 N/mm2 ed in rocce lapidee fessurate con superfici di discontinuità poste a distanza media l'una dall'altra inferiore a 30 cm, attaccabili da idoneo mezzo di escavazione di adeguata potenza. La resistenza allo schiacciamento per le rocce lapidee integre sarà determinata su provini da prelevare in numero non inferiore a 5 provini (da 10x10x10 cm) fino ai primi 300 m3 di materiale e sarà rideterminato con le stesse modalità ogni qualvolta sarà riscontrata variazione delle classi di resistenza. |  |  |
|  |  | EURO OTTANTATRE/50 | €/metro cubo | 83,50 |
| 31 | 18.1.2 | Conglomerato cementizio per formazione di blocco di fondazione per pali, a prestazione garantita, con classe di resistenza non inferiore a C16/20; compreso l'onere delle casseforme per la sagomatura del blocco, la formazione del foro centrale (anche mediante tubo di cemento rotocompresso o PVC annegato nel getto) e dei fori di passaggio dei cavi. |  |  |
|  |  | EURO CENTOQUARANTADUE/10 | €/metro cubo | 142,10 |
| 32 | 18.1.3.1 | Formazione di pozzetto per marciapiedi in conglomerato cementizio a prestazione garantita, con classe di resistenza non inferiore a C16/20, spessore pareti 15 cm, escluso lo scavo a sezione obbligata da compensarsi a parte con le voce 18.1.1, compreso il sottofondo perdente formato con misto granulometrico per uno spessore di 20 cm, formazione di fori di passaggio cavidotti e successiva sigillatura degli stessi con malta cementizia, esclusa la fornitura del chiusino in ghisa per transito incontrollato, ed ogni altro onere e |  |  |

|  | Pag. 7 |
| --- | --- |
| N.E.P. | Codice Art. | D E S C R I Z I O N E | Unità Misura | Prezzo Unit |
|  |  | magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte per pozzetti da 40x40x50 cm |  |  |
|  |  | EURO CENTOVENTITRE/30 | €/cadauno | 123,30 |
| 33 | 18.2.2.2 | Fornitura e posa in opera in blocco di fondazione già predisposto e compensato a parte di palo tronco conico a stelo dritto, ricavato mediante procedimento di laminazione a caldo, da tubo in acciaio S275JR UNI EN 10025 saldati, E.R.W. UNI 7091/92; il processo di laminazione a caldo deve essere del tipo automatico a controllo elettronico ad una temperatura di circa 700° C, con saldatura longitudinale interna di IIa classe (DM 14/02/92) a completa penetrazione, senza saldature esterne,compreso protezione del palo contro la corrosione mediante zincatura a caldo rispondente alle prove di cui alla norma CEI 7.6; in opera compresi foratura asola per passaggio cavi, asola per morsetteria, applicazione di sigillatura, guaina termorestringente per la protezione anticorrosiva del palo nella zona di incastro nella fondazione per un'altezza non inferiore a 45 cm di cui 20 cm fuori terra, dado di messa a terra ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. D = diametro alla base in mm d = diametro in sommità in mm Sm =spessore minimo del palo in mm h = altezza totale D = 88,9 mm; d = 60 mm; Sm = 3,2 mm; h = 5,2 m |  |  |
|  |  | EURO TRECENTODICIOTTO/40 | €/cadauno | 318,40 |
| 34 | 18.2.2.6 | Fornitura e posa in opera in blocco di fondazione già predisposto e compensato a parte di palo tronco conico a stelo dritto, ricavato mediante procedimento di laminazione a caldo, da tubo in acciaio S275JR UNI EN 10025 saldati, E.R.W. UNI 7091/92; il processo di laminazione a caldo deve essere del tipo automatico a controllo elettronico ad una temperatura di circa 700° C, con saldatura longitudinale interna di IIa classe (DM 14/02/92) a completa penetrazione, senza saldature esterne,compreso protezione del palo contro la corrosione mediante zincatura a caldo rispondente alle prove di cui alla norma CEI 7.6; in opera compresi foratura asola per passaggio cavi, asola per morsetteria, applicazione di sigillatura, guaina termorestringente per la protezione anticorrosiva del palo nella zona di incastro nella fondazione per un'altezza non inferiore a 45 cm di cui 20 cm fuori terra, dado di messa a terra ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. D = diametro alla base in mm d = diametro in sommità in mm Sm =spessore minimo del palo in mm h = altezza totale D = 127 mm; d = 65 mm; Sm = 3,6 mm; h = 8,80 m |  |  |
|  |  | EURO CINQUECENTONOVANTASETTE/00 | €/cadauno | 597,00 |
| 35 | 18.5.2.3 | Fornitura e collocazione di conduttori in rame isolato con elastomero sintetico etilempropilenico sotto guaina di PVC, marchio CE e di qualità IMQ o equivalente tipo unipolare FG7(O)R 0,6/1 kV in opera entro cavidotti in scavi o cunicoli, tubi interrati, pali ecc. già predisposti, compreso ogni onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. sez. 1 x 4 mm2. |  |  |
|  |  | EURO DUE/19 | €/metro | 2,19 |
| 36 | 18.5.2.5 | Fornitura e collocazione di conduttori in rame isolato con elastomero sintetico etilempropilenico sotto guaina di PVC, marchio CE e di qualità IMQ o equivalente tipo unipolare FG7(O)R 0,6/1 kV in opera entro cavidotti in scavi o cunicoli, tubi interrati, pali ecc. già predisposti, compreso ogni onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. sez. 1 x 10 mm2. |  |  |
|  |  | EURO TRE/31 | €/metro | 3,31 |
| 37 | 18.5.2.7 | Fornitura e collocazione di conduttori in rame isolato con elastomero sintetico etilempropilenico sotto guaina di PVC, marchio CE e di qualità IMQ o equivalente tipo unipolare FG7(O)R 0,6/1 kV in opera entro cavidotti in scavi o cunicoli, tubi interrati, pali ecc. già predisposti, compreso ogni onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. sez. 1 x 25 mm2. |  |  |
|  |  | EURO CINQUE/99 | €/metro | 5,99 |

|  | Pag. 8 |
| --- | --- |
| N.E.P. | Codice Art. | D E S C R I Z I O N E | Unità Misura | Prezzo Unit |
| 38 | 18.5.4.2 | Fornitura e collocazione di conduttori in rame isolato con elastomero sintetico etilempropilenico sotto guaina in PVC, marchio CE e di qualità IMQ o equivalente, tipo bipolare FG7(O)R 0,6/1 kV in opera entro in cavidotti scavi o cunicoli, tubi interrati, pali ecc. già predisposti, compreso ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. sez. 2 x 2,5 mm2. |  |  |
|  |  | EURO TRE/09 | €/metro | 3,09 |
| 39 | 18.6.3.2 | Fornitura e collocazione di montante in tubo di acciaio per protezione cavi, completo di armille, fissato a muro con malta cementizia, compreso ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte, per un'altezza totale di 3,00 m. diametro 60 mm |  |  |
|  |  | EURO CINQUANTATRE/50 | €/cadauno | 53,50 |
| 40 | 18.7.1.1 | Esecuzione di giunzione dritta, con il metodo a resina colata, su cavi interrati unipolari tipo FG7R 0,6/1 kV di sezione 1×4 mm2 + 1×50 mm2 (stesse sezioni per i cavi derivati); compresi stampo preformato, resina, morsetto di giunzione ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. sezione fino a 16 mm2 |  |  |
|  |  | EURO TRENTAOTTO/70 | €/cadauno | 38,70 |
| 41 | 18.7.5 | Messa a terra per pali e montanti compresa fornitura e collocazione di dispersore a picchetto di lunghezza ³ a 1,50 m, di capicorda, di conduttore di collegamento, di sezione e lunghezza adeguata e compreso ogni altro onere ed accessorio per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte secondo le vigenti norme. |  |  |
|  |  | EURO QUARANTACINQUE/20 | €/cadauno | 45,20 |
| 42 | 18.7.6 | Fornitura e posa in opera di dispersore di terra in corda di rame di sez. 35 mm2 (diametro elementare 1,8 mm); in opera entro scavo già predisposto per la posa dei cavidotti, in intimo contatto con il terreno; compreso conduttore, di idonea sezione e lunghezza, ed accessori anticorrosivi necessari per il suo collegamento con parti metalliche da proteggere o interconnettere. |  |  |
|  |  | EURO SEI/16 | €/metro | 6,16 |
| 43 | 18.7.8 | Fornitura e collocazione di cassetta di derivazione da palo tipo SMW di forma ellittica di lega di alluminio pressofuso, completa di morsetteria di classe di protezione 2a per fissaggio da incasso a palo, compreso l'onere per la connessione dei cavi e quanto altro occorre per dare l'opera finita e funzionante a perfetta regola d'arte. |  |  |
|  |  | EURO TRENTACINQUE/80 | €/cadauno | 35,80 |
| 44 | 18.8.2.2 | Fornitura e posa in opera entro scavo di cavidotto con marchio IMQ e CE costituito da tubo a doppia parete corrugato esternamente, liscia internamente, in polietilene tipo medio, con resistenza allo schiacciamento pari a 450 N, utilizzato per la protezione delle reti elettriche e telefoniche, comprese le giunzioni e quanto altro occorre per dare l'opera finita e funzionante a perfetta regola d'arte. diametro pari a 50 mm. |  |  |
|  |  | EURO QUATTRO/22 | €/metro | 4,22 |
| 45 | 18.8.2.3 | Fornitura e posa in opera entro scavo di cavidotto con marchio IMQ e CE costituito da tubo a doppia parete corrugato esternamente, liscia internamente, in polietilene tipo medio, con resistenza allo schiacciamento pari a 450 N, utilizzato per la protezione delle reti elettriche e telefoniche, comprese le giunzioni e quanto altro occorre per dare l'opera finita e funzionante a perfetta regola d'arte. diametro pari a 63 mm. |  |  |
|  |  | EURO QUATTRO/88 | €/metro | 4,88 |
| 46 | 18.9.1.1 | Quadro integrato di comando e regolazione per impianti I.P. 380/220V comprendente: controllore elettronico di potenza per regolazione di tensione |  |  |

|  | Pag. 9 |
| --- | --- |
| N.E.P. | Codice Art. | D E S C R I Z I O N E | Unità Misura | Prezzo Unit |
|  |  | mediante trasformatori e autotrasformatori variabili con variazioni lineari della tensione e stabilizzazione della stessa con tolleranza di ± 1%.Microprocessore con display visualizzazione dei parametri elettrici ed allarmi; tastiera per programmazione personalizzabile per singola fase di cicli di riduzione, parametri funzionali, allarmi ecc.. Memorizzazione dei dati statistici relativi delle ore di funzionamento/blackout/by-pass, energia consumata e risparmio energetico. Dispositivo di By-pass automatico in caso di avaria del sistema. Quadro comando comprendente: interruttore magnetotermico generale, relé differenziale a riarmo automatico, contattore tripolare di inserzione linea, protezione linee con n. 3 interruttori MT magnetotermici o magnetotermici differenziali. Il tutto conglobato in armadio stampato in vetroresina IP 44 certificato CESI o ente equivalente per l'alloggiamento di tutte le apparecchiature e di vano porta contatori, di dimensione adeguata alla potenza del sistema, e quanto altro occorre per dare l'opera finita e funzionante a perfetta regola d'arte. per potenza fino a 10 kVA |  |  |
|  |  | EURO DODICIMILAOTTOCENTOOTTANTASETTE/00 | €/cadauno | 12.887,00 |
| 47 | 21.3.1.1 | Risanamento di strutture intelaiate in cemento armato per ricostituzione della malta copri ferro con conservazione della sezione originaria mediante:asportazione della parte degradata del calcestruzzo con i contorni dell'intervento tagliati verticalmente e per una profondità che consenta un riporto di malta di almeno 1 cm di spessore; irruvidimento della superficie dell'intervento, anche mediante bocciardatrice o altri mezzi idonei, per la creazione di asperità di circa 5 mm; asportazione della ruggine dell'armatura e successivo trattamento della stessa con malta passivante; energica spazzolatura per la pulitura della superficie d'intervento e rifacimento del copri ferro con malta tixotropica antiritiro, avendo cura di realizzare un copri ferro di almeno 2 cm. per ogni m2 d'intervento e per i primi 2 cm di spessore. |  |  |
|  |  | EURO CENTOTRE/90 | €/metro | 103,90 |
|  |  |  | quadrato |  |

|  | Pag. 10 |
| --- | --- |
| N.E.P. | Codice Art. | D E S C R I Z I O N E | Unità Misura | Prezzo Unit |
|  |  | Voci Finite con Analisi |  |  |
| 48 | AN.01 | Fornitura e posa in opera di corpo illuminante su sommità di palo già esistente o da compensarsi a parte mod. VISTA della ditta DISANO con cablaggio per lampada JM 150W completo di lampada, ottica riflettente in alluminio 99,85%, con diffusore in vetro opale, le minuterie e compreso l'onere del collegamento alla linea elettrica esistente e di ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte. |  |  |
|  |  | EURO OTTOCENTOSETTANTACINQUE/31 | €/cadauno | 875,31 |
| 49 | AN.02 | Fornitura e posa in opera di torretta a scomparsa per punti di fornitura energia elettrica di caratteristiche non inferiori al modello GASPO 254 della ditta FADINI, compreso l'onere dello scavo a sezione obbligata per l'alloggiamento del contenitore, del ripristino, del fissaggio con conglomerato cementizio del contenitore, della realizzazione nella immediata prossimità di un pozzetto in PVC di dimensioni 300x300 mm nel quale raccordare e collegare il cavo in dotazione con la torretta ed il cavo di alimentazione proveniente dal quadro, del collegamento con apposita muffola e di ogni altro onere e magistero per dare l'opera compiuta e funzionante a perfetta regola d'arte. |  |  |
|  |  | EURO MILLESEICENTOSETTANTAQUATTRO/83 | €/cadauno | 1.674,83 |
| 50 | AN.03 | Rimozione e recupero dei conduttori elettrici esistenti compreso l'onere del trasporto a deposito indicato dalla D.LL. e compreso ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. |  |  |
|  |  | EURO TRE/01 | €/metro | 3,01 |
| 51 | AN.04 | Rimozione e recupero di chiusini in ghisa e telai dei pozzetti elettrici esistenti compreso l'onere del trasporto a deposito indicato dalla D.LL. e compreso ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. |  |  |
|  |  | EURO QUARANTATRE/85 | €/cadauno | 43,85 |
| 52 | AN.05 | Rimozione e recupero di pali elettrici esistenti compreso l'onere dello smontaggio e recupero dei bracci e dei corpi illuminanti e compreso l'onere del trasporto a deposito indicato dalla D.LL. e compresa altresì la demolizione del collare di sigillatura del palo nel blocco di fondazione.Compreso ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. |  |  |
|  |  | EURO CENTOSETTANTAUNO/39 | €/cadauno | 171,39 |
| 53 | AN.06 | Fornitura e posa in opera di Modulo fotovoltaico in Silicio poicristallino in grado di generare una potenza complessiva di picco pari a 230 Wp, con tolleranza +5. Il modulo fotovoltaico è costituito da celle attive protette da un vetro di sicurezza speciale che minimizza i riflessi, cavi pre-intestati nella j-box, connettori tipo Multicontact, diodi di by-pass, sticker attestante le prestazioni a STC e certificato di conformità, fissati ad apposita pensilina con idonei supporti, compresa ogni opera necessaria e accessoria per la perfetta installazione e messa in servizio. |  |  |
|  |  | EURO TRECENTONOVE/38 | €/cadauno | 309,38 |
| 54 | AN.07 | Fornitura e posa in opera di inverter di caratteristiche non inferiori al power-one-aurora uno PVI 3-0 TL-OUTDd, con dispositivo MPPT, uscita trifase , controllo digitale, display per il controllo delle grandezze elettriche, interfaccia RS232/485 integrata, grado di protezione minimo IP 20 completo di conduttori e di collegamenti, compresa ogni opera necessaria e accessoria per la perfetta installazione e messa in servizio. |  |  |
|  |  | EURO MILLESEICENTOSETTANTAOTTO/75 | €/cadauno | 1.678,75 |
| 55 | AN.08 | Fornitura e posa in opera di staffe di fissaggio per tetti piani compreso due supporti triangolari regolabili a 30-35-40 gradi, lungo 2,75 metri, per cui supporta sino a 4 moduli.Include due sbarre i morsetti intermedi e terminali in base al tipo di moduli che si andranno a fissare, il contrapeso sulla strutture idoneo, il fissaggio a tetto conforme alla norme NCT 2008. Compreso ogni onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola dell'arte. |  |  |
|  |  | EURO CENTOQUARANTADUE/51 | €/cadauno | 142,51 |

|  | Pag. 11 |
| --- | --- |
| N.E.P. | Codice Art. | D E S C R I Z I O N E | Unità Misura | Prezzo Unit |
| 56 | AN.09 | Fornitura e posa in opera di quadro di campo costituito da cassetta in materiale isolante IP 65, composto da un settore diodi di blocco, caratteristiche: 10 A modello ej-pvbox1 della ditta joule, scaricatore fino a 450 V, interuttore bipolare 20/25 A compreso oneri per fissaggio alla struttura metallica , il cablaggio del quadro ed allacci elettrici, idoneo cavo in corrente alternata, i cavi necessari e qualunque altro onere e magistero per dare l'opera completa funzionate a regola d'arte. |  |  |
|  |  | EURO MILLECENTOOTTANTAQUATTRO/06 | €/cadauno | 1.184,06 |
| 57 | AN.10 | Fornitura e posa in opera su sommità di palo, già esistente o da compensarsi a parte, di telecamera IP Megapixel Bullet IR per esterno, sensore CMOS da 1/3.2", true D&N con ICR; risoluzione massima su rete15 IPS@(1600 x 1200), ottica VARIFOCAL 3.6÷16mm, Codec H 264, con triplo streaming in trasmissione rete LAN, POE, IP 66, e comunque di caratteristiche non inferiori al modello IP79MP della ditta Starsystem, compresi staffaggi meccanici, collegamenti elettrici e rete LAN, compreso ogni magistero per poter dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte. |  |  |
|  |  | EURO NOVECENTOCINQUANTA/62 | €/cadauno | 950,62 |
| 58 | AN.11 | Fornitura e posa in opera su apposita mensola o armadietto, già esistente o da compensarsi a parte, di videoregistratore Network Videorecorder Standalone 9 canali, triplex massima risoluzione supportata 2 mpixel, uscita VGA e HDML, alloggio per 4 hdd sata, di caratteristiche non inferiori al modello HNR09 AF della ditta Starsystem, compresi i collegamenti con idonei connettori, compreso ogni onere e magistero per poter dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte. |  |  |
|  |  | EURO DUEMILACENTOSETTANTAQUATTRO/10 | €/cadauno | 2.174,10 |
| 59 | AN.12 | Fornitura e posa in opera in cavidotto, già esistente o da compensarsi a parte, di cavo di rete a 3 coppie, schermato tipo FTP, per il collegamento delle telcamere, compresi i collegamenti con idonei connettori, compreso ogni onere e magistero per poter dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte. |  |  |
|  |  | EURO UNO/55 | €/metro | 1,55 |
| 60 | AN.13 | Fornitura, trasporto e posa in opera di gioco bimbi tipo "GENOVA" della Ditta IPAPLAY di Vasto (Chieti) munito di certificazione TUV-GS che attesta la qualità e la conformità alle norme DIN 7926 e la rispondenza alla nuova norma europea EN 1176. Le strutture e i telai devono essere realizzati completamente in alluminio ed in acciaio inox. Il gioco deve essere coperto da assicurazione con Polizza di Responsabilità Civile Prodotti per la tutela di eventuali danni dovuti a difetti di fabbricazione. Il sistema è composto da: 1 modulo torre; 1 modulo satellite. Il modulo torre ed il modulo satellite devono essere realizzati con pedane, pali di supporto posti agli angoli e piedi per il fissaggio a suolo. Le pedane sono poste a quota 90 e 125 cm da terra. 3 pannelli stratificato; 1 pannello per imbocco allo scivolo ad S; 1 telaio passamano; 1 tetto a doppia falda con balze; 1 scala a due gradini; 1 scaletta; 1 scivolo ad S con due curve ed uscita da 60 cm; 1 scivolo grande; 54 tappi; 6 tappi per palo. Sia i pali che alcuni elementi ludici come gli scivoli, vanno fissati al massetto in cls armato, da compensarsi a parte, con tasselli adeguati. |  |  |
|  |  | EURO OTTOMILACENTOCINQUANTACINQUE/00 | €/cadauno | 8.155,00 |
| 61 | AN.14 | Fornitura, trasporto e posa in opera di gioco bimbi costituito da a ltalena in tubolare D=60 mm con n.2 seggiolini antitrauma a fascia avente le seguenti caratteristiche: - Tubolari in acciaio FE320 secondo EN 10204 - 3.1B trattati con sistema anticorrosivo del tipo letto fluido; - Seggiolini delll'altalena devono avere anima in lamiera zincata ed il rivestimento in poliuretano integrale; - I bulloni devono essere in acciaio inox ad alta resistenza all'ossidazione; |  |  |

|  | Pag. 12 |
| --- | --- |
| N.E.P. | Codice Art. | D E S C R I Z I O N E | Unità Misura | Prezzo Unit |
|  |  | - Le catene devono essere in acciaio zincato a caldo, certificate EN 10204 -3.1B ed avere una maglia stretta 40x27xD8. Alle estremità inferiori devono essere dotate di archetto in filo di acciaio inox D7 mm per permettere l'ancoraggio ai sedili delle catene; - Le cerniere a sostegno delle catene devono essere a doppio snodo e sono ancorate alla traversa superiore con un bullone passante a dado autoserrante.Le cerniere sono dotate di cuscinetti a sfera in acciaio inox. L'altalena dovrà essere fissata con adeguati tasselli al massetto di calcestruzzo a pavimento da compensarsi a parte. L'opera sarà comprensiva di ogni onere e magistero per essere resa completa e finita a regola d'arte. |  |  |
|  |  | EURO MILLEQUATTROCENTODIECI/70 | €/cadauno | 1.410,70 |
| 62 | AN.15 | Fornitura, trasporto e posa in opera di gioco bimbi costituito da gioco a molla con sagoma a cavallo avente le seguenti caratteristiche: - Tubolari in acciaio FE320 secondo EN 10204 - 3.1B trattati con sistema anticorrosivo del tipo letto fluido; - Sagoma a cavallo realizzata in stratificato dello spessore medio di 10 mm trattato per mantenere inalterate nel tempo le proprie caratteristiche fisiche ed estetiche; - La molla deve essere in acciaio D= 200 mm con filo da D= 20 mm, con piatti in acciaio, distanziale di poliammide e con processo di incrudimento del tipo " pallinatura " e sistema di protezione alla corrosione; - I bulloni devono essere in acciaio inox ad alta resistenza all'ossidazione; Il gioco dovrà essere fissato con adeguati tasselli al massetto di calcestruzzo a pavimento da compensarsi a parte. L'opera sarà comprensiva di ogni onere e magistero per essere resa completa e finita a regola d'arte. |  |  |
|  |  | EURO SETTECENTOTRENTASEI/15 | €/cadauno | 736,15 |
| 63 | AN.16 | Fornitura, trasporto e posa in opera di gioco bimbi costituito da gioco bilico tandem "gallina" avente le seguenti caratteristiche: - Tubolari in acciaio FE320 secondo EN 10204 - 3.1B trattati con sistema anticorrosivo del tipo letto fluido; - Sagoma a cavallo realizzata in stratificato dello spessore medio di 10 mm trattato per mantenere inalterate nel tempo le proprie caratteristiche fisiche ed estetiche; - La molla deve essere in acciaio D= 200 mm con filo da D= 20 mm, con piatti in acciaio, distanziale di poliammide e con processo di incrudimento del tipo " pallinatura " e sistema di protezione alla corrosione; - I bulloni devono essere in acciaio inox ad alta resistenza all'ossidazione; Il gioco dovrà essere fissato con adeguati tasselli al massetto di calcestruzzo a pavimento da compensarsi a parte. L'opera sarà comprensiva di ogni onere e magistero per essere resa completa e finita a regola d'arte. |  |  |
|  |  | EURO MILLEDUECENTONOVANTAOTTO/65 | €/cadauno | 1.298,65 |
| 64 | AN.17 | Fornitura, trasporto e posa in opera di gioco bimbi costituito da gioco bilico doppia molla con sagome di dimensioni pari a circa 3.43x0.48x0.88h mt, avente le seguenti caratteristiche: - Tubolari in acciaio FE320 secondo EN 10204 - 3.1B trattati con sistema anticorrosivo del tipo letto fluido; - Sagoma a cavallo realizzata in stratificato dello spessore medio di 10 mm trattato per mantenere inalterate nel tempo le proprie caratteristiche fisiche ed estetiche; - Le molle devono essere in acciaio D= 200 mm con filo da D= 20 mm, con piatti in acciaio, distanziale di poliammide e con processo di incrudimento del tipo " pallinatura " e sistema di protezione alla corrosione; - I bulloni devono essere in acciaio inox ad alta resistenza all'ossidazione; Il gioco dovrà essere fissato con adeguati tasselli al massetto di calcestruzzo a pavimento da compensarsi a parte. L'opera sarà comprensiva di ogni onere e magistero per essere resa completa e finita a regola d'arte. |  |  |
|  |  | EURO MILLESEICENTOCINQUANTAQUATTRO/90 | €/cadauno | 1.654,90 |

|  | Pag. 13 |
| --- | --- |
| N.E.P. | Codice Art. | D E S C R I Z I O N E | Unità Misura | Prezzo Unit |
| 65 | AN.18 | Fornitura, trasporto e posa in opera di pavimentazione in piastrelle elastiche antitrauma da esterno in gomma riciclata rossa aventi dimensioni di cm 50x50x3 cm. Dette pavimentazioni saranno ad assorbimento di impatto, antiscivolo, ad alta resistenza, fonoassorbenti e con effetto drenante, certificati secondo la norma Europea EN 1177, ei dall'Istituto Italiano Sicurezza dei Giocattoli con il marchio "Sicurezza Controllata". Le piastrelle saranno poste in opera sul massetto esistente in calcestruzzo da compensarsi a parte, con apposito collante a due componenti e giunti plastici. Il prezzo comprende ogno onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. |  |  |
|  |  | EURO SESSANTA/16 | €/metro | 60,16 |
|  |  |  | quadrato |  |

|  | Pag. 14 |
| --- | --- |
| N.E.P. | Codice Art. | D E S C R I Z I O N E | Unità Misura | Prezzo Unit |
|  |  | Oneri Sicurezza |  |  |
| 66 | 23.1.3.2 | Recinzione di cantiere alta cm 200, adeguatamente ancorata a struttura portante in legno o tubo-giunto convenientemente ancorati a terra e lamiera ondulata o grecata metallica opportunamente fissata a correnti in tavole di abete dello spessore minimo di 2 cm., compresi tutti i materiali occorrenti, il montaggio e lo smontaggio. Valutata al metro quadrato per tutta la durata dei lavori. |  |  |
|  |  | EURO DICIASSETTE/00 | €/metro | 17,00 |
|  |  |  | quadrato |  |
| 67 | 23.1.3.8 | Nastro segnaletico per delimitazione zone di lavoro, percorsi obbligati, aree inaccessibili, cigli di scavi, ecc, di colore bianco/rosso della larghezza di 75 mm, fornito e posto in opera. Sono compresi: l'uso per tutta la durata dei lavori; la fornitura di almeno un tondo di ferro ogni 2 m di recinzione del diametro di 14 mm e di altezza non inferiore a cm 130 di cui almeno cm 25 da infiggere nel terreno, a cui ancorare il nastro; tappo di protezione in PVC tipo “fungo” inserita all'estremità superiore del tondo di ferro; la manutenzione per tutto il periodo di durata della fase di riferimento, sostituendo o riparando le parti non più idonee; l'accatastamento e l'allontanamento a fine fase di lavoro.Misurato a metro posto in opera. |  |  |
|  |  | EURO TRE/00 | €/metro | 3,00 |
| 68 | 23.1.1.1.1 | Approntamento di ponteggio in elementi portanti metallici (sistema a telaio), compreso il nolo, manutenzione e controllo per i primi 30 giorni, realizzato per interventi ad altezze superiori a m 3,50, costituito in opera compreso il carico al deposito, il trasporto sul posto, lo scarico in cantiere, il montaggio, i pianali in legno o metallo, le tavole ferma piede, i parapetti, le scale interne di collegamento tra pianale e pianale, gli ancoraggi affinché il ponteggio sia efficacemente assicurato al manufatto almeno in corrispondenza ad ogni due piani dello stesso e ad ogni due montanti, con disposizione di ancoraggio a rombo, compreso la redazione del Pi.M.U.S., la segnaletica ed ogni altro onere e magistero per dare la struttura installata nel rispetto della normativa di sicurezza vigente, escluso l'illuminazione, i teli di protezione e le mantovane: munito dell'autorizzazione ministeriale di cui all'art. 131 del D.Lgs. 81/2008, per ogni m2 di ponteggio in opera misurato dalla base e per i primi 30 giorni a decorrere dall'ultimazione del montaggio al m2. |  |  |
|  |  | EURO SETTE/11 | €/metro | 7,11 |
|  |  |  | quadrato |  |
| 69 | 23.3.2.2 | Segnaletica da cantiere edile, in materiale plastico rettangolare, da impiegare all'interno e all'esterno del cantiere, indicante varie raffigurazioni, forniti e posti in opera. Sono compresi: l'uso per la durata della fase che prevede il segnale al fine di assicurare un'ordinata gestione del cantiere garantendo meglio la sicurezza dei lavoratori; i sostegni per i segnali; la manutenzione per tutto il periodo della fase di lavoro al fine di garantirne la funzionalità e l'efficienza; l'accatastamento e l'allontanamento a fine fase di lavoro. E' inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo dei segnali. Per la durata del lavoro, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori. Varie raffigurazioni, in PVC rigido, dimensioni cm 100,00 x 140,00 |  |  |
|  |  | EURO SESSANTAUNO/40 | €/cadauno | 61,40 |
| 70 | 23.6.1 | Elmetto di sicurezza, con marchio di conformità e validità di utilizzo non scaduta, in polietilene ad alta densità, con bardatura regolabile di plastica e ancoraggio alla calotta, frontalino antisudore, fornito dal datore di lavoro e usato continuativamente dall'operatore durante le lavorazioni interferenti.Sono compresi: l'uso per la durata dei lavori; la verifica e la manutenzione durante tutto il periodo dell'utilizzo del dispositivo in presenza di lavorazioni interferenti previste dal Piano di Sicurezza e Coordinamento. |  |  |
|  |  | EURO CINQUE/70 | €/cadauno | 5,70 |
| 71 | 23.6.2 | Occhiali protettivi con marchio di conformità per la lavorazione di metalli con trapano, mola, smerigliatrici, tagli con l'uso del flessibile (frullino), della sega circolare, lavori insudicianti, ecc, forniti dal datore di lavoro e usati dall'operatore durante le lavorazioni interferenti. Sono compresi: l'uso per la durata dei lavori; la verifica e la manutenzione durante tutto il periodo |  |  |

|  | Pag. 15 |
| --- | --- |
| N.E.P. | Codice Art. | D E S C R I Z I O N E | Unità Misura | Prezzo Unit |
|  |  | dell'utilizzo del dispositivo in presenza di lavorazioni interferenti previste dal Piano di Sicurezza e Coordinamento. |  |  |
|  |  | EURO QUINDICI/90 | €/cadauno | 15,90 |
| 72 | 23.6.7 | Guanti di protezione termica, con resistenza ai tagli, alle abrasioni ed agli strappi, rischi termici con resistenza al calore da contatto, forniti dal datore di lavoro e usati dall'operatore durante le lavorazioni interferenti. Sono compresi:l'uso per la durata dei lavori; la verifica e la manutenzione durante tutto il periodo dell'utilizzo del dispositivo in presenza di lavorazioni interferenti previste dal Piano di Sicurezza e Coordinamento. Costo di utilizzo al paio. |  |  |
|  |  | EURO TRE/60 | €/cadauno | 3,60 |
| 73 | 23.6.10.1 | Guanti dielettrici in lattice naturale, categoria III di rischio, marchio di conformità, forniti dal datore di lavoro e usati dall'operatore durante le lavorazioni interferenti. Sono compresi: l'uso per la durata dei lavori; la verifica e la manutenzione durante tutto il periodo dell'utilizzo del dispositivo in presenza di lavorazioni interferenti previste dal Piano di Sicurezza e Coordinamento. Costo di utilizzo mensile al paio. Con tensione massima di utilizzo 1000 V. |  |  |
|  |  | EURO TRE/50 | €/cadauno | 3,50 |
| 74 | 23.6.11 | Tuta ad alta visibilità di vari colori, con bande rifrangenti, completa di due tasche, due taschini, tasca posteriore, porta metro e zip coperta, fornita dal datore di lavoro e usata dall'operatore durante le lavorazioni interferenti.incidenza % manodopera Sono compresi: l'uso per la durata dei lavori; la verifica e la manutenzione durante tutto il periodo dell'utilizzo del dispositivo in presenza di lavorazioni interferenti previste dal Piano di Sicurezza e Coordinamento. |  |  |
|  |  | EURO TRENTAQUATTRO/10 | €/cadauno | 34,10 |
|  |  | Paternò lì Giugno 2013 |  |  |
|  |  | IL PROGETTISTA |  |  |