COMPUTO METRICO

OGGETTO : COTTIMO FIDUCIARIO PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI RIPRISTINO LOCALI VVUU

|  | Pag.1 |
| --- | --- |
| N° | N.E.P. | D E S C R I Z I O N E | Quantita' | Prezzo Unit. | Importo |
| 1 | 6 | 5.15.2 |  |  |  |
|  |  | Fornitura e posa in opera di piastrelle |  |  |  |
|  |  |  | m² = | 3,310 | 54,90 | 181,72 |
| 2 | 2 | 9.1.3 |  |  |  |
|  |  | Intonaco per interni eseguito con gesso |  |  |  |
|  |  |  | m² = | 40,170 | 15,10 | 606,57 |
| 3 | 3 | 11.1.4 |  |  |  |
|  |  | Tinteggiatura per interni con pittura |  |  |  |
|  |  |  | m² = | 41,880 | 5,14 | 215,26 |
| 4 | 7 | 21.1.6 |  |  |  |
|  |  | Demolizione di pavimenti e rivestimenti |  |  |  |
|  |  |  | m² = | 7,025 | 10,60 | 74,47 |
| 5 | 4 | 21.1.25 |  |  |  |
|  |  | Rimozione di apparecchi igienico - |  |  |  |
|  |  |  | cad = | 10,000 | 20,50 | 205,00 |
| 6 | 1 | 21.1.10 |  |  |  |
|  |  | Picchettatura di intonaco interno od |  |  |  |
|  |  |  | m² = | 39,612 | 3,47 | 137,45 |
| 7 | 5 | NP.1 |  |  |  |
|  |  | sMONTAGGIO TERMOSIFONI |  |  |  |
|  |  |  | cad = | 4,000 | 151,80 | 607,20 |
| 8 | 8 | NP.2 |  |  |  |
|  |  | Coperchi prese e cassette derivazione n. |  |  |  |
|  |  |  | cad = | 5,000 | 30,00 | 150,00 |
|  |  | A RIPORTARE |  |  | 2.177,67 |

|  | Pag. 2 |
| --- | --- |
| RIEPILOGO CAPITOLI | Pag. | Importo Paragr. | Importo subCap. | IMPORTO |
|  | 1 |  |  | 2.177,67 |
|  |  | SOMMANO I LAVORI A BASE D'ASTA | € | 2.177,67 |
|  |  | SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE |  |  |
|  |  | Importo complessivo dei lavori | € | 2.177,67 |
| lì 08/08/2014 |
| IL PROGETTISTA |